МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России)

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Е.В. Пармон |
| --- | --- |
|  | «25» января 2022 г. |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

| Дисциплина | ХИМИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ |
| --- | --- |
|  | (наименование дисциплины) |
|  | магистратура по направлению подготовки 04.04.01 Химия |
|  | (код специальности и наименование) |
| Факультет | лечебный |
|  | (наименование факультета) |
| Кафедра | математики и естественнонаучных дисциплин |
|  | (наименование кафедры) |

| Форма обучения | очная |
| --- | --- |
| Курс | 1 |
| Семестр | 1 |
| Занятия лекционного типа | 8 час. |
| Занятия семинарского типа | 24 час. |
| Всего аудиторной работы | 32 час. |
| Самостоятельная работа (внеаудиторная) | 76 час. |
| Форма промежуточной аттестации | зачет |
| Общая трудоемкость дисциплины | 108/3 (час/зач.ед.) |

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа дисциплины «Химическая метрология» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — магистратура по направлению подготовки 04.04.01 Химия, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «13» июля 2017 г. № 655 и учебным планом.

- СОСТАВИТЕЛИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Ученая степень, звание | Занимаемая должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Михайлова Нинель Вадимовна | Кандидат химических наук | Заведующий кафедрой математики и естественнонаучных дисциплин | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины «Химическая метрология» рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры математики и естественнонаучных дисциплин.

Рабочая программа дисциплины «Химическая метрология» рассмотрена и одобрена на заседании Учебно-методического совета Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России «25» января 2022 г., протокол № 1/2022.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины:

Сформировать у обучающихся фундаментальные и системные представления о теоретических основах и практическом применении общих законов метрологии в химическом анализе.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение основ планирования химического эксперимента;

- теоретическая и практическая подготовка к проведению научных исследований;

- применение законов математической статистики в химическом анализе;

- совершенствование методов аналитического контроля качества эксперимента;

- изучение методов обработки экспериментальной информации;

- ознакомление с этапами проведения химического анализа;

- получение навыков владения химической измерительной техникой;

- освоение навыков подготовки отчетов по проведенным измерениям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Химическая метрология» относится к Блоку 1 учебного плана.

Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи:

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- «Физико-химические методы исследования веществ»;

- «Медицинская физика, биофизика, математика».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК) компетенций:

| Компетенция | Индикатор | Показатели достижения освоения компетенции | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | УК-1.4 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области | Знает: теоретические основы метрологии основные понятия, связанные с методами и средствами измерений, основами построения систем единиц измерений, эталонами, базовыми моделями измерительных процедур, методами оценки показателей качества измерений и обработки измерительной информации, методическими и организационными аспектами измерений. | Для текущего контроля: ТЗ, КВ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
|  |  | Умеет: использовать принципы формирования выборки и критерии отбора для решения конкретных задач, пользоваться учебной и научной литературой, интернет-источниками | Для текущего контроля: ТЗ, КВ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
| ОПК-1. Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-теоретические исследования в избранной области химии или смежных наук с использованием современных приборов, программного обеспечения и баз данных профессионального назначения | ОПК-1.3 Использует современные расчетно-теоретические методы химии для решения профессиональных задач | Знает: встроенные статистические и математические функции электронных таблиц доступных пакетов программного обеспечения | Для текущего контроля: ТЗ, КВ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
|  |  | Умеет: рассчитывать метрологические характеристики результатов измерения с использованием электронных таблиц | Для текущего контроля: ТЗ, КВ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
| ОПК-3. Способен использовать вычислительные методы и адаптировать существующие программные продукты для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-3.2 Использует стандартные и оригинальные программные продукты, при необходимости адаптируя их для решения задач профессиональной деятельности | Знает: основные программные средства и методы обработки данных, возможности современного программного обеспечения, применяемого для оценки, основы работы с компьютером на уровне пользователя и способен применять навыки работы с компьютерами как в социальной сфере, так и в области познавательной и профессиональной деятельности. | Для текущего контроля: ТЗ, КВ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
|  |  | Умеет: выбирать необходимое программное обеспечение в соответствии с поставленной задачей, использовать современные вычислительные методы для обработки данных и интерпретации результатов химических исследований, анализировать методики измерения и погрешностей, учета влияния метода математической обработки результатов измерений на количественные и качественные характеристики измерительной информации. | Для текущего контроля: ТЗ, КВ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
| ПК-4. Способен участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций | ПК-4.3. Принимает участие в научных дискуссиях | Знает: основы работы с научной и справочной биохимической литературой, электронными научными базами (платформами), национальные и международные организации, призванные обеспечивать единство измерений в области химического анализа. | Для текущего контроля: ТЗ, КВ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
|  |  | Умеет: собирать, обрабатывать и интерпретировать данные научных исследований, а также другой литературы, необходимой для подготовки публичного выступления или письменного доклада. | Для текущего контроля: ТЗ, КВ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
| ТЗ – тестовые задания, КВ- контрольные вопросы, ПРР – презентация результатов индивидуальной работы |  |  |  |

# 4.    СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ

# 4.1 Объем дисциплины в академических часах, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся

| Вид учебной работы |  | Трудоемкость | Семестры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем в академических часах (АЧ) | 1 |
| Аудиторные занятия (всего) |  | 32 | 32 |
| В том числе: |  | - | - |
| Занятия лекционного типа |  | 8 | 8 |
| Занятия семинарского типа |  | 24 | 24 |
| Из них: |  |  |  |
| Практические занятия |  | 24 | 24 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) |  | 76 | 76 |
| В том числе: |  |  |  |
| Подготовка к занятиям |  | 20 | 20 |
| Работа с вопросами для текущего контроля |  | 20 | 20 |
| Подготовка доклада, подбор и изучение литературных источников, интернет-ресурсов |  | 34 | 34 |
| Промежуточная аттестация - зачет |  | - | - |
| Из них на практическую подготовку* |  | 57 | 57 |
| Общая трудоемкость | часы | 108 | 108 |
|  | зач.ед. | 3 | 3 |

# *Практическая подготовка (ПП) - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы

# 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий

| Наименование разделов дисциплины | Контактная работа, академ. ч |  | СР | Всего | Из них на практическую подготовку* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа |  |  |  |
|  |  | ПЗ |  |  |  |
| Раздел 1. Математическая обработка результатов химического анализа | 6 | 16 | 64 | 86 | 45 |
| Раздел 2. Административная метрология | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 |
| Раздел 3. Примеры мероприятий по обеспечению единства измерений | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 |
| Зачет | - | - | - | - |  |
| Итого: | 8 | 24 | 76 | 108 | 57 |

# СР- самостоятельная внеаудиторная работа

# *Практическая подготовка (ПП) - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы

- Образовательная деятельность в форме практической подготовки, предусматривающая участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, организована в соответствии с разработанным учебным планом и достигает 80% от общей трудоёмкости дисциплины для занятий семинарского типа и 50% от занятий самостоятельной работы

# 4.3 Тематический план занятий лекционного типа дисциплины – всего 8 часов

| № п/п | Наименование темы занятия | Часы | Краткое содержание занятия | Перечень индикаторов достижения компетенций, формируемых в процессе освоения темы | Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия* | Оценочные средства для текущего контроля ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Математическая обработка результатов химического анализа |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Тема 1.1. Метрология. Административная и математическая метрология. | 1 | Метрология как наука. Физические величины. Измерения. Метрология, три аксиомы метрологии. Для чего нужна метрология, важность предмета для специалиста-химика, три аксиомы метрологии, на которых базируется предмет. Важность метрологических основ в химическом анализе. Физические величины. Понятие физической величины, виды физических величин, основные понятия, связанные с физическими величинами. Основные физические величины, используемые в химии. Понятие измерения, виды измерений, основные понятия, связанные с измерениями. Математическая обработка результатов химического анализа. Случайные величины, способы описания случайных величин. | УК-1.4 ОПК-3.2 | мультимедийная аппаратура, мультимедийная презентация. | ТЗ |
|  | Тема 1.2. Методология химического эксперимента | 1 | Научные гипотезы. Планирование химического эксперимента. Основные этапы химического эксперимента. Погрешности измерений. Способы их снижения. Метрологические аспекты многофакторного эксперимента. | УК-1.4 ОПК-3.2 | мультимедийная аппаратура, мультимедийная презентация. | КВ |
|  | Тема 1.3. Инструментальные методы анализа, общая характеристика. Математическая обработка результатов измерения. | 1 | Чувствительность, селективность, предел обнаружения. Функциональные зависимости, связывающие величину аналитического сигнала и содержание аналита в пробе в фотометрии, потенциометрии, хроматографии и т.п. Линеаризация зависимости аналитического сигнала от содержания: теоретическая (методическая), программная, аппаратная. Линейная зависимость. | УК-1.4 ОПК-3.2 | мультимедийная аппаратура, мультимедийная презентация. | КВ |
| - 2. | Тема 1.4. Расчёт характеристик результата анализа и характеристик метода (методики) анализа. | 1 | Распределение Гаусса, Гаусса-Лапласа, Стьюдента: параметры распределения, параметрические характеристики результата химического анализа | ОПК-1.3 ОПК-3.2 | мультимедийная аппаратура, | КВ |
| - 3. | Тема 1.5. Непараметрические характеристики результатов анализа: мода, медиана, процентильный размах. | 1 | Условия применения непараметрических характеристик. Проверка гипотез: критерий Фишера, сравнение дисперсий результатов измерения. | УК-1.4 ПК-4.3 | мультимедийная презентация | КВ |
|  | Тема 1.6. Регрессионный анализ. | 1 | Линейные и прямопропорциональные зависимости аналитического сигнала от отклика. Построение зависимостей. Метод наименьших квадратов: расчёт параметров прямой. Оценка метрологических характеристик прямой: дисперсия, стандартное отклонение, доверительный интервал. | УК-1.4 ОПК-3.2 | мультимедийная аппаратура, мультимедийная презентация. | КВ |
| Раздел 2. Административная метрология |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Тема 2.1. Административная метрология. | 1 | Национальные и международные организации, призванные обеспечивать единство измерений в области химического анализа. Нормативные документы. Сопоставление требований административной метрологии и возможностей математической метрологии. | УК-1.4 ОПК-1.3 | мультимедийная аппаратура, мультимедийная презентация. | ТЗ |
| Раздел 3. Примеры мероприятий по обеспечению единства измерений |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Тема 3.1 Технические средства измерения, поверка. | 1 | Характеристики распространённого оборудования химического анализа: мерная посуда, измерительные приборы. Классы точности средств измерений. Мерная посуда: характеристики, калибровка. | ОПК-3.2 ОПК-1.3 | мультимедийная аппаратура, | ТЗ |
|  | Тема 3.2 Мероприятия по обеспечению единства измерений. |  | Поверка, валидация. Понятие о межлабораторных сравнительных испытаниях и порядке их проведения. | ОПК-3.2 ОПК-1.3 | мультимедийная презентация | ТЗ |

4.4 Тематический план занятий семинарского типа - всего 24 часа

| № темы | Форма проведения занятия семинарского типа* | Наименование темы занятия | Часы, в том числе на ПП* | Краткое содержание занятия | Перечень индикаторов достижения компетенций, формируемых в процессе освоения темы | Оценочные средства для текущего контроля ** |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Математическая обработка результатов химического анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 1.1. Правила приближенных вычислений. | 2 из них на ПП 80% | Измерение. Классификация измерений. Характеристика измерений. Точность результатов анализа, основные правила приближенных вычислений (значащие цифры). | ОПК-3.2 ПК-4.3 | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 1.2 Статистическая обработка результатов анализа | 2 из них на ПП 80% | Расчёт характеристик результата химического анализа: доверительный интервал, коэффициент Стьюдента, коэффициент Лапласа, доверительная вероятность, уровень значимости. | ОПК-3.2 ПК-4.3 | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 1.3 Электронные таблицы Microsoft Excel и Open Office Org. или аналогичные. Встроенные математические и статистические функции ПО. | 2 из них на ПП 80% | Работают с электронными таблицами. | ОПК-3.2 ПК-4.3 | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 1.4 Оценка правильности методики | 2 из них на ПП 80% | Использование статистических критериев для оценки правильности измерений. | УК-1.4. ОПК-1.3. | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 1.5 Оценка равноточности измерений | 2 из них на ПП 80% | Использование статистических критериев для оценки правильности измерений. | УК-1.4. ОПК-1.3. | КВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 1.6 Обработка результатов нескольких серий измерений | 2 из них на ПП 80% | Объединение результатов нескольких серий измерений | УК-1.4. ОПК-1.3. | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 1.7 Нахождение уравнения линейной регрессии, построение калибровочных графиков, расчет ошибок при определении коэффициентов линейной регрессии. | 2 из них на ПП 80% | Построение калибровочных графиков, расчет ошибок при определении коэффициентов линейной регрессии. | УК-1.4. ОПК-1.3. | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 1.8 Программное обеспечение, используемое для обработки результатов химического анализа. | 2 из них на ПП 80% | Изучение программного обеспечения производителей оборудования. Программное обеспечение производителей аналитического оборудования, специализированные программные пакеты, электронные таблицы офисных пакетов программ. | УК-1.4. ОПК-1.3. | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Административная метрология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 2.1 Нормативные документы. | 2 из них на ПП 80% | Работа с нормативными документами | ОПК-3.2 ПК-4.3 | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 2.2 Сопоставление требований административной метрологии и возможностей математической метрологии. | 2 из них на ПП 80% | Работа с нормативными документами | УК-1.4. ОПК-1.3. | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Примеры мероприятий по обеспечению единства измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел 2. |
| - 11 | Практическое занятие | Тема 3.1 Средства измерений: стандартные вещества, реактивы, фиксанальные растворы. Характеристики реактивов и растворов. Характеристики мерной посуды. | 2 из них на ПП 80% | Расчёты, необходимые при приготовлении стандартных растворов в рамках заданной погрешности измерений. Проводят расчёты при приготовлении стандартных растворов в рамках заданной погрешности. | ОПК-3.2 ПК-4.3 | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие | Тема 3.2 Ознакомление с методиками поверки производителей аналитического оборудования. | 2 из них на ПП 80% | Изучение порядка проведения поверки оборудования. Поверка средств измерений, используемых в химическом анализе. | УК-1.4. ОПК-1.3. | ТЗ |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 24 часа из них на ПП- 19 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТЗ – тестовые задания, КВ- контрольные вопросы

# *Практическая подготовка (ПП) - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы

4.5 Внеаудиторная самостоятельная работа – всего 76 часов

| Вид самостоятельной работы | Часы, в том числе на ПП* | Формируемые индикаторы компетенций |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к занятиям | 20 из них на ПП- 50% | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| Решение ситуационных задач | 36 из них на ПП- 50% | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| Изучение нормативной документации, интернет-ресурсов | 20 из них на ПП- 50% | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2,ПК-4.3. |
| Итого | 76 часов из них на ПП- 38 часов |  |

- *Практическая подготовка (ПП) - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы

# 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Виды оценочных средств, используемых при текущем контроле и промежуточной аттестации

| Формы контроля | Название раздела дисциплины | Общее количество оценочных средств |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЗ | КВ |
| Текущий контроль | Раздел 1. Математическая обработка результатов анализа | 10 | 10 |
|  | Раздел 2. Административная метрология |  | 10 |
|  | Раздел 3. Примеры мероприятий по обеспечению единства измерений |  | 5 |
| Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет |  | 40 | - |

ТЗ – тестовые задания, КВ- контрольные вопросы

5.2 Организация текущего контроля знаний

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Математическая обработка результатов анализа | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2,ПК-4.3. | ТЗ, КВ |
| 2 | Раздел 2. Административная метрология | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. | ТЗ, КВ |
| 3 | Раздел 3. Примеры мероприятий по обеспечению единства измерений | УК-1.4, ОПК-1.3. ОПК-3.2, ПК-4.3. | ТЗ, КВ |

ТЗ – тестовые задания, КВ- контрольные вопросы

5.3 Организация контроля самостоятельной работы

| № п/п | Вид работы | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к занятиям | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. | КВ |
| 2. | Изучение нормативной документации, интернет-ресурсов | УК-1.4, ОПК-1.3,ОПК-3.2. ПК-4.3. | ТЗ |

ТЗ – тестовые задания, КВ- контрольные вопросы

5.4 Организация промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет

Этапы проведения промежуточной аттестации:

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей по занятиям лекционного и семинарского типа и внеаудиторной самостоятельной работе.

Промежуточная аттестация проводится в один этап, – компьютерное тестирование по случайной выборке 20 заданий. Тестовая база содержит 40 заданий. Время на выполнение тестового задания 20 минут.

Типовые задания

| Оценочное средство* | Типовое задание с эталоном ответа | Проверяемые компетенции и индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| КВ | Контрольный вопрос: Принципы единства, действующие в международном научно-техническом и промышленном сотрудничестве, (единый метрологический подход). Эталон ответа: Принципы единства, действующие в международном научно-техническом и промышленном сотрудничестве, (единый метрологический подход): - измерений и требований, предъявляемым к ним - требований к техническим характеристикам приборов - обеспечения средств измерений методами и средствами поверки требований к испытаниям и контролю качества. | УК-1.4. ОПК-1.3. ОПК-3.2 ПК-4.3. |
| КВ | Контрольный вопрос: Функции Прикладной математической метрологии. Эталон ответа: - разработка эталонов и методов градуировки средств измерений - повышение точности измерений - корректная интерпретация полученных экспериментальных результатов при реализации существующих методик выполнения измерений (МВИ), - коррекция МВИ в случае выявления методических недочетов | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| ТЗ | Проведите вычисление. Для 0,2н раствора HCl вычислите титр по HCl. В поле ответа введите число, округлив до трех значащих цифр: =7,32 | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК-4.3 |
| ТЗ | Выберите несколько правильных ответов. В титриметрическом анализе (метод отдельных навесок) погрешность результата испытания определяется: - = погрешностью весов - = погрешностью концентрации титранта - = погрешностью бюретки - погрешностью мерной колбы - погрешностью пипетки | УК-1.4, ОПК-1.3 |

Оценочные средства по дисциплине (приложение 1 к рабочей программе).

- 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В ИМО создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС), включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. ЭИОС обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Электронные библиотеки обеспечивают доступ к профессиональным базам данных, справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.

6.1 Программное обеспечение, профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

Операционная  система семейства Windows

Пакет OpenOffice

Пакет LibreOffice

Microsoft Office Standard 2016

NETOP Vision Classroom Management Software

Образовательный портал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России http://moodle.almazovcentre.ru/.

САБ «Ирбис 64» - система автоматизации библиотек. Электронный каталог АРМ «Читатель» и Web-Ирбис

6.2. Профессиональные базы данных, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека «MEDLIB.RU» (www.medlib.ru)

Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» (www.rosmedlib.ru)

ЭБС «Букап» (https://www.books-up.ru/)

ЭБС «Юрайт» (https://urait.ru/)

Электронная библиотека «Профи-Либ СпецЛит» (https://speclit.profy-lib.ru/)

Всемирная база данных статей в медицинских журналах PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Научная электронная библиотеке http://elibrary.ru/

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:

Поисковые системы Google, Rambler, Yandex

(http://www.google.ru; http://www.rambler.ru; http://www.yandex.ru/)

Мультимедийный словарь перевода слов онлайн Мультитран (http://www.multitran.ru/)

Университетская информационная система РОССИЯ (https://uisrussia.msu.ru/)

Публикации ВОЗ на русском языке (https://www.who.int/ru/publications/i)

Международные руководства по медицине (https://www.guidelines.gov/)

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) (http://www.femb.ru)

Боль и ее лечение (www.painstudy.ru)

US National Library of Medicine National Institutes of Health (www.pubmed.com)

Русский медицинский журнал (www.rmj.ru)

Министерство здравоохранения Российской Федерации (www.rosminzdrav.ru/ministry/inter)

КиберЛенинка — это научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru)

Российская государственная библиотека (www.rsl.ru)

6.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

Основная литература:

- Метрология и обеспечение качества химического анализа / Дворкин В. И. Издание второе, исправленное и дополненное — М.: Техносфера, 2019. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785948365640.html

- Расчеты в количественном химическом анализе: учебно-методическое пособие / Н. И. Мовчан, Е. Ю. Ситникова - Казань: Издательство КНИТУ, 2018.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785788223292.html

- Эталоны и стандартные образцы в измерениях неэлектрических величин: Справочное пособие / Лукашкин В. Г., Булатов М. Ф. - М.: Техносфера, 2019.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785948365565.html

Дополнительная литература:

- Биологическая химия: Учебник / С.Е. Северин, Т.Л. Алейникова, Е.В. Осипов, С.А. Силаева. — 3-е изд., испр. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2017. - Текст : электронный // URL :https://www.medlib.ru/library/library/books/4056

- Биохимия: наглядный курс: Учебное пособие. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2019. - Текст : электронный // URL :https://www.medlib.ru/library/library/books/32701

- Общая химия с элементами биоорганической химии: учебник / Под ред. В. А. Попкова. - М.: Лаборатория знаний, 2020. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785001018681.html

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ:

7.1. Учебно-методические материалы для обучающихся: Учебно-методическое пособие

по организации аудиторной работы и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Химическая метрология» программы высшего образования - магистратура по направлению подготовки 04.04.01 Химия Центр Алмазова располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебной дисциплиной.

Для проведения занятий по дисциплине «Химическая метрология» специальные помещения имеют материально-техническое и учебно-методическое обеспечение:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения для представления учебной информации.

Лаборатория (учебная и научная) – укомплектована специализированной лабораторной мебелью и оснащена лабораторным оборудованием (спектрофотометр, термостат, центрифуга, весы, лабораторная посуда, автоматические пипетки).

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения для представления учебной информации.

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения для представления учебной информации.

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

- КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Состав и квалификация научно-педагогических работников, обеспечивающих осуществление образовательного процесса по дисциплине «Химическая метрология» соответствует требованиям ФГОС ВО магистратура по направлению подготовки 04.04.01 Химия и отражен в Справке о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования.

- ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется кафедрой с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения рабочей программы дисциплины «Химическая метрология» инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- размещение в местах доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

При освоении рабочей программы дисциплины обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические средств обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков

При освоении программы дисциплины обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические средств обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Приложение №1

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

- К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- «ХИМИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ»

(наименование дисциплины)

Магистратура по направлению подготовки 04.04.01 Химия

Профиль: Радиохимия

Квалификация (степень) выпускника: Магистр

Форма обучения: очная

Срок освоения ОПОП ВО:   2 года

(нормативный срок обучения)

Санкт-Петербург

2022

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- по дисциплине «ХИМИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: УК-1.4 ОПК-1.3 ОПК-3.2 ПК-4.3.

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций в процессе изучения дисциплины

| Индикатор | Показатели достижения освоения компетенции | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |  |  |
| УК-1.4 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области | Знает: теоретические основы метрологии основные понятия, связанные с методами и средствами измерений, основами построения систем единиц измерений, эталонами, базовыми моделями измерительных процедур, методами оценки показателей качества измерений и обработки измерительной информации, методическими и организационными аспектами измерений. | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
|  | Умеет: использовать принципы формирования выборки и критерии отбора для решения конкретных задач, пользоваться учебной и научной литературой, интернет-источниками | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
| ОПК-1. Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-теоретические исследования в избранной области химии или смежных наук с использованием современных приборов, программного обеспечения и баз данных профессионального назначения |  |  |
| ОПК-1.3 Использует современные расчетно-теоретические методы химии для решения профессиональных задач | Знает: встроенные статистические и математические функции электронных таблиц доступных пакетов программного обеспечения | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
|  | Умеет: рассчитывать метрологические характеристики результатов измерения с использованием электронных таблиц | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
| ОПК-3. Способен использовать вычислительные методы и адаптировать существующие программные продукты для решения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОПК-3.2 Использует стандартные и оригинальные программные продукты, при необходимости адаптируя их для решения задач профессиональной деятельности | Знает: основные программные средства и методы обработки данных, возможности современного программного обеспечения, применяемого для оценки, основы работы с компьютером на уровне пользователя и способен применять навыки работы с компьютерами как в социальной сфере, так и в области познавательной и профессиональной деятельности. | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
|  | Умеет: выбирать необходимое программное обеспечение в соответствии с поставленной задачей, использовать современные вычислительные методы для обработки данных и интерпретации результатов химических исследований, анализировать методики измерения и погрешностей, учета влияния метода математической обработки результатов измерений на количественные и качественные характеристики измерительной информации. | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
| ПК-4. Способен участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций |  |  |
| ПК-4.3. Принимает участие в научных дискуссиях | Знает: основы работы с научной и справочной биохимической литературой, электронными научными базами (платформами), национальные и международные организации, призванные обеспечивать единство измерений в области химического анализа. | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ |
|  | Умеет: собирать, обрабатывать и интерпретировать данные научных исследований, а также другой литературы, необходимой для подготовки публичного выступления или письменного доклада. | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ |

КВ – контрольные вопросы, ОЛР – отчет по лабораторной работе, Д - доклады

- Организация текущего контроля

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Математическая обработка результатов анализа | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3 | ТЗ, КВ |
| 2 | Раздел 2. Административная метрология | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4..3 | ТЗ, КВ |
| 3 | Раздел 3. Примеры мероприятий по обеспечению единства измерений | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4..3 | ТЗ, КВ |

- Форма промежуточной аттестации по дисциплине –  зачет.

- Этапы проведения промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация проводится в один этап, – компьютерное тестирование по случайной выборке 20 заданий. Тестовая база содержит 50 заданий. Время на выполнение тестового задания 20 минут.

| Вид задания | Оценочные материалы* | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Тестовый контроль | ТЗ | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4..3 |

ТЗ – тестовые задания

- Критерии оценивания заданий промежуточной аттестации:

При проведении контроля в форме зачета используется следующая шкала оценки: зачтено/не зачтено

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Международная организация мер и весов. Цель создания, подразделения. | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Основана в 1875. Создана с целью унификации систем единиц измерений, эталонов длины, массы. В настоящее время занимается единицами времени, частоты, электрическими, фотометрическими, гравитационными, термо- и радиометрическими измерениями. Подразделения: Генеральная конференция по мерам и весам, Международное бюро мер и весов, Международный комитет по мерам и весам. |  |

| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 2 | Принципы единства, действующие в международном научно-техническом и промышленном сотрудничестве, (единый метрологический подход). | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Принципы единства, действующие в международном научно-техническом и промышленном сотрудничестве, (единый метрологический подход): - измерений и требований, предъявляемым к ним - требований к техническим характеристикам приборов - обеспечения средств измерений методами и средствами поверки требований к испытаниям и контролю качества. |  |

| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 3 | Структура Российской системы измерений. | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Российская система измерений состоит из: - Федеральных органов – Минпромторг, Росстандарт и пр. - Государственные научные метрологические институты - Гос. региональные центры метрологии. - Метрологические службы федеральных органов исполнительной власти. - Гос. метрологические службы. |  |

| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 4 | Функции Федеральных органов Российская система измерений (Минпромторг, Росстандарт и пр.) | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: - Разрабатывают гос. политику и нормативно-правовое регулирование. - Организуют связи с иностранными государствами и организациями - Осуществляют гос. метрологический контроль |  |

| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 5 | Функции Государственных научных метрологических институтов | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: - Проводят исследования в области обеспечения единства измерений - Разрабатывают и применяют гос. первичные эталоны единиц величин - Разрабатывают нормативные документы, организуют их метрологическую экспертизу - Создают и ведут информационный фонд по обеспечению единства измерений - Участвуют в международном сотрудничестве. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 6 | Функции Гос. региональных центров метрологии | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: - Проводят поверку средств измерений - Разрабатывают, содержат и применяют гос. эталоны единиц величин |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 7 | Функции Метрологических служб федеральных органов исполнительной власти. | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: организуют метрологическую деятельность внутри своих ведомств. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 8 | Функции Гос. метрологических служб. | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: - Служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли - Служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. - Служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 9 | Международная организация законодательной метрологии. Цель создания. | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Создана в 1955. Входят 114 государств. Задачи: - Установление взаимного доверия к результатам - Разработка универсальных характеристик и требований к средствам измерений - Помощь в организации метрологических служб - Создание систем сертификации и управления качеством - Организация сличений эталонов и средств измерений |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 10 | Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC). Цель создания. | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Создан 1919. Входят более 40 стран. Занимается терминологией, символикой, единицами измерения, эталонами и стандартными методами измерения. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые индикаторы компетенции |
| 11 | Нормативные документы, составляющие юридическую основу практической метрологической деятельности в РФ . | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: - Закон 102 ФЗ. В нем заложены основы политики в области единства измерений, определена сфера государственного регулирования. - Помимо закона существует комплекс нормативно-технических документов (ГОСТ, ГОСТ Р, правила ПР, рекомендации Р) – т.н. государственная система обеспечения единства измерений (ГСОЕИ), |  |

| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 12 | Основные метрологические ГОСТы РФ. | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: - ГОСТ 8.010-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений» - ГОСТ 34100.1-3 «Неопределенность измерений» от 2017 года, являющийся переводом соответствующего документа ISO/IEC Guide 98-1:2009. |  |

| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 13 | Функции системы обеспечения единства измерений (ГСОЕИ) | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Устанавливает - единую номенклатуру, способы представления и оценки метрологических характеристик средств измерений. - требования к гос. испытаниям и экспертизе средств измерений - правила стандартизации и аттестации методик. |  |

| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 14 | Функции административной метрологии | ОПК-1.3 , ОПК-3.2 , ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Административная метрология занимается законодательным обеспечением метрологической деятельности и разрабатывает документы, имеющие обязательный или рекомендательный характер. |  |

| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 15 | Функции Прикладной математической метрологии. | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: - разработка эталонов и методов градуировки средств измерений - повышение точности измерений - корректная интерпретация полученных экспериментальных результатов при реализации существующих методик выполнения измерений (МВИ), - коррекция МВИ в случае выявления методических недочетов |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 16 | Q-критерий, область применения | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2 , ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Q-критерий используется для оценки грубого результата в полученной выборке. Используя данный критерий, можно откинуть результаты, которые в значительной мере отличаются от других результатов в выборке. Данная операция необходима, поскольку такие грубые значения могут существенно исказить как значение математического ожидания выборки, так и её дисперсии. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 17 | Q-критерий. Основной принцип работы. | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2 , ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Суть метода заключается в том, чтобы сначала расположить все полученные результаты в выборке в порядке возрастания их числового значения. Логично, что грубый результат будет находить в начале или в конце последовательности. Далее необходимо воспользоваться следующими формулами: x1  x2 x1  xn Qi если подозрительное значение в начале, xn1  xn x1  xn Qi если подозрительное значение в конце последовательности. Если же количество результатов в выборке больше 10, то Q- критерий не применим. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 18 | Критерий Стьюдента (t-критерий), область применения. | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2 , ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Критерий Стьюдента (t-критерий) является наиболее распространённым критерием оценки результатов измерений в виду своей простоты и многофункциональности: - применение для исключения грубых результатов по аналогии с Q-критерием. - для сравнения среднего и действительного значения - сравнение 2-х средних, полученных для 2-х равноточных выборок. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 19 | Применение Критерий Стьюдента (t-критерий) для исключения грубых результатов по аналогии с Q-критерием, основной принцип. | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2 , ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Рабочая формула в данном случае выглядит следующим образом: где xi – проверяемое на грубость значение выборки, 𝑥̅ – средне арифметическое выборки, S(x) – СКО, n – число измерений. В случае если величина ti для рассматриваемого подозрительного значения в конкретной полученной выборке оказывается больше, чем табличное значение коэффициента Стьюдента для данной выборки, такое значение сначала можно считать потенциальным промахом. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 20 | Применение Критерий Стьюдента (t-критерий) для сравнения среднего и действительного значения, основной принцип. | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Рабочая формула в данном случае выглядит следующим образом: где a – действительное значение, 𝑥̅ – математическое ожидание, S – СКО, n – количество измерений. В случае если величина ti для рассматриваемого математического ожидания оказывается больше, чем табличное значение коэффициента Стьюдента для данной выборки, систематическую ошибку необходимо считать значимой на фоне случайного разброса. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 21 | Применение Критерий Стьюдента (t-критерий) для сравнения 2-х средних, полученных для 2-х равноточных выборок. | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2 , ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Рабочая формула в данном случае выглядит следующим образом: где 𝑥̅1 и 𝑥̅2 – это средние для 1-ой и 2-ой выборок соответственно, n1 и n2 – количества измерений в этих выборках, а Sg – СКО. В случае если величина ti для рассматриваемых математических ожиданий оказывается больше, чем табличное значение коэффициента Стьюдента для данной выборки, расхождение результатов значимо. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 22 | Средневзвешенное СКО в критерии Стьюдента (t-критерий) для сравнение 2-х средних, полученных для 2-х равноточных выборок. | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2 , ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: (n 1)S 2 (x ')  (n 1)S 2 (x '') 11 22 n1  n2  2 Sg (x)  где S1 и S2 – это СКО для 1-ой и 2-ой выборок соответственно, n1 и n2 – количества измерений в этих выборках, Sg – средневзвешенное СКО. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 23 | Критерий Кохрена, область применения. | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2 , ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Критерий Кохрена используется в случае если, необходимо срав нить более 2-х выборок. |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 24 | Критерий Граббса, область применения. | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2 , ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Критерий Граббса направлен на оценку грубого результата |  |
| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые компетенции |
| 25 | Критерий Фишера (F-критерий), область применения. | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2 , ПК-4.3. |
|  | Эталон ответа: Критерий Фишера (F-критерий) имеет только одну функцию – сравнение 2-х выборок на равноточность. |  |

Тестовые задания

| - Выберите несколько правильных ответов. Государственные научные метрологические институты - Проводят исследования в области обеспечения единства измерений - Разрабатывают нормативные документы, организуют их метрологическую экспертизу - Разрабатывают и применяют гос. первичные эталоны единиц величин - Разрабатывают, содержат и применяют гос. эталоны единиц величин - Создают и ведут информационный фонд по обеспечению единства измерений | a, b, c, e | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| --- | --- | --- |
| - Выберите один или несколько правильных ответов. Основными метрологическими ГОСТами в РФ являются: - ГОСТ 8.010-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений» - ГОСТ 34100.1-3 «Неопределенность измерений» - Международный комитет по мерам и весам - система обеспечения единства измерений (ГСОЕИ) | a, b | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Выберите один или несколько правильных ответов. Юридическую основу практической метрологической деятельности в РФ образуют следующие нормативные документы: - Единицы величин, эталоны, стандартные образцы, средства измерения - государственная система обеспечения единства измерений (ГСОЕИ) - оценка качества продукции - Закон 102 ФЗ - требования к гос. испытаниям и экспертизе средств измерений | b, d | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Выберите один или несколько правильных ответов. Административная метрология занимается - корректная интерпретация полученных экспериментальных результатов при реализации существующих МВИ - коррекция МВИ в случае выявления методических недочетов - разрабатывает документы, имеющие обязательный или рекомендательный характер - законодательным обеспечением метрологической деятельности | c, d | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Выберите один или несколько правильных ответов. Объекты государственного регулирования: - Эталоны единиц величин - Методики - Единицы величин - Средства измерений - Стандартные образцы | a, b, c, d, e | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Выберите один или несколько правильных ответов. Аттестация (валидация) методик измерений: - процедура утверждения методики, которая включает также изучение ее метрологических характеристик - Аттестацию осуществляют метрологические организации - В клинической диагностике аттестация не используются, применяется внешний контроль качества - обязательна для методик, относящихся к сфере гос.регулирования | a, b, c, d | ОПК-1.3 , ПК- 4.3 ОПК-3.2 |
| - Выберите несколько правильных ответов. Средствами измерения являются: - Аналитические весы - Цилиндр - Мерная колба - Бюкс | a, b, c | УК-1.4, ОПК-1.3 |
| - Выберите несколько правильных ответов. Средствами измерения являются: - Гири и разновесы - Градуированная пипетка - Термометр - Тигель | a, b, c | УК-1.4, ОПК-1.3 |
| - Выберите один или несколько правильных ответов. Погрешность результата анализа зависит от - Числа измерений - Доверительной вероятности - Атмосферного давления (кюветы) - Является величиной постоянной | a, b | УК-1.4, ОПК-1.3 |
| - Дополните утверждение. Термину «точная концентрация 0,1 М раствора» соответствует запись: - 0,01745 моль/л - 0,10 моль/л - 0,11 моль/л - 0,1012 моль/л | d | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Тестовые задания

| Тестовое задание | Эталон (ключ) ответа | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| - Дополните утверждение. На весах с погрешностью 0,1 мг взвесили 50,0 мг вещества, относительная погрешность взвешивания составит: Ответ: ___________________ | 0,2% | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3 |
| - Дополните утверждение. При записи результата анализа в виде С=0,1004±0,0005 моль/л абсолютная погрешность определения составляет: Ответ: ___________________ | 0,0005 моль/л | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| - Дополните утверждение. При записи результата анализа в виде С=0,1004±0,0005 моль/л относительная погрешность определения составляет: Ответ: ___________________ | 0,5% | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3 |
| - Выберите один правильный ответ. В гравиметрическом анализе погрешность результата испытания определяется а) погрешностью весов б) погрешностью пипетки в) погрешностью бюретки г) погрешностью концентрации титранта | a | УК-1.4, ОПК-1.3 |
| - Дополните утверждение. Бюреткой с погрешностью 0,1 мл отмерили 20,0 мл раствора, относительная погрешность объёма составит: Ответ: ___________________ | 0,5% | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3 |
| - Проведите вычисление. Для 0,2н раствора HCl вычислите титр по HCl. В поле ответа введите число, округлив до трех значащих цифр: Ответ: ___________________ | 7,32 | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК-4.3 |
| - Выберите несколько правильных ответов. В титриметрическом анализе (метод отдельных навесок) погрешность результата испытания определяется: - погрешностью весов - погрешностью концентрации титранта - погрешностью бюретки - погрешностью мерной колбы - погрешностью пипетки | a, b, c | УК-1.4, ОПК-1.3 |
| - Дополните утверждение. Для оценки равнорассеянности двух выборок используют критерий: Ответ: ___________________ | Критерий Фишера | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| - Дополните утверждение. Для расчета доверительного интервала среднего значения используют коэффициент: Ответ: ___________________ | Коэффициент Стьюдента | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| - Выберите несколько правильных ответов. В титриметрическом анализе (метод аликвотных долей) погрешность результата испытания определяется: - погрешностью весов - погрешностью мерной колбы - погрешностью пипетки - погрешностью бюретки - огрешностью концентрации титранта | a, b, c, d, e | УК-1.4, ОПК-1.3 |
| - Дополните утверждение. Для оценки грубых промахов использую критерий Ответ: ___________________ | Q-критерий | ОПК-1.3, ПК-4.3. |
| - Выберите несколько правильных ответов. Средствами измерения являются: - Аналитические весы - Бюретка - Пипетка Мора - Химический стакан | a, b, c | УК-1.4, ОПК-1.3 |
| - Проведите вычисление. Вычислите концентрацию вещества в анализируемом растворе с Аx = 0,20, если для стандартного 6∙10-4 М раствора Аст = 0,30. Ответ округлите до одной значащей цифры и укажите размерность Ответ: ___________________ | 4∙10-4 моль/л | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| - Выберите один или несколько правильных ответов. Погрешность измерения массы зависит от: - Класса точности весов - Измеряемой величины - Степени сыпучести взвешиваемого порошка - Является величиной постоянной | a, b | ОПК-1.3, ПК-4.3. |
| - Выберите один или несколько правильных ответов. Термину «точная концентрация 0,01 М раствора» соответствует запись: - 0,011 моль/л - 0,01045 моль/л - 0,1012 моль/л - 0,010 моль/л | b | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| - Выберите один правильный ответ. Термину «точная навеска массой 0,1 г» соответствует запись: - 0,1 г - 0,1022 г - 0,0100 г - 0,10 г | b | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| - Выберите один правильный ответ. Термину «точная навеска массой 0,54 г» соответствует запись: - 0,53 г - 0,5024 г - 0,5 г - 0,5402 г | d | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| - Выберите один правильный ответ. Правильная форма записи конечного ответа: - 124,2 ± 0,35 мг - 124,2 ± 0,3 мг - 124,26 ± 0,3 мг - 124,2 ± 1 мг | b | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| - Выберите один правильный ответ. Правильная форма записи конечного ответа: - 0,1024 ± 0,00031 моль/л - 0,1024 ± 0,003 моль/л - 0,102 ± 0,0003 моль/л - 0,1024 ± 0,0003 моль/л | d | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| - Выберите один правильный ответ. Правильная форма записи конечного ответа: - 179 ± 0,3 мг - 179 ± 3 мг - 179 ± 10 мг - 79,65 ± 3 мг | b | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК-4.3. |
| - Выберите несколько правильных ответов. Погрешность измерения объёма зависит от: - Класса точности бюретки - Измеряемой величины - Интенсивности окраски раствора - Является величиной постоянной | a, b | УК-1.4, ОПК-1.3 |
| - Выберите один правильный ответ. Правильная форма записи конечного ответа: - 179 ± 11 мг - 179,0 ± 1,1 мг - 179 ± 0,3 мг - 179,65 ± 3 мг | b | ОПК-3.2, ОПК-1.3, ПК-4.3. |
| - Допишите оценку верности утверждения. Абсолютная и относительная погрешность взвешивания меняются однонаправленно с увеличением массы навески: Ответ: ______________ | нет | УК-1.4, ОПК-1.3 |
| - Допишите оценку верности утверждения. Калибровку проводят с целью уточнения метрологических характеристик СИ: Ответ: ___________________ | да | УК-1.4, ОПК-3.2 ОПК-4.3 |
| - Допишите оценку верности утверждения. Поверку проводят с целью аттестации метрологических характеристик СИ: Ответ: ___________________ | нет | УК-1.4, ОПК-4.3 |
| - Выберите несколько правильных ответов. Для бюретки характерны следующие метрологические характеристики: - класс точности - цена наименьшего деления - погрешность - номинальная вместимость - время вытекания | a, b, c, d | УК-1.4, ОПК-3.2 ОПК-1.34 |
| - Выберите несколько правильных ответов. Федеральные органы Российской системы измерений - Осуществляют гос. метрологический контроль - Разрабатывают гос. политику и нормативно-правовое регулирование - Разрабатывают нормативные документы, организуют их метрологическую экспертизу - Организуют связи с иностранными государствами и организациями - Проводят поверку средств измерений | a, b, d | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Выберите несколько правильных ответов. Средства измерения - это технические устройства - имеющие ненормированные метрологические характеристики - предназначенные для измерений предназначены для хранения и передачи информации - имеющие нормированные метрологические характеристики - предназначенные для измерений | c, d | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Выберите несколько правильных ответов. Поверка средств измерений: - осуществляется специальным образом аккредитованными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - подлежат новые средства измерения или после ремонта - подлежат только новые средства измерения - удостоверяется знаком поверки - Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерения | a, b, d, e | УК-1.4, ОПК-1.3, ОПК-3.2 ПК- 4.3 |
| - Выберите несколько правильных ответов. Гос. региональные центры метрологии - Проводят исследования в области обеспечения единства измерений - Осуществляют гос. метрологический контроль - Проводят поверку средств измерений - Разрабатывают, содержат и применяют гос. эталоны единиц величин - Разрабатывают нормативные документы, организуют их метрологическую экспертизу | c, d | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Выберите несколько правильных ответов. Государственные метрологические службы - Служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов - Служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов - Служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли - Разрабатывают, содержат и применяют гос. эталоны единиц величин - Разрабатывают и применяют гос. первичные эталоны единиц величин | a, b, c | УК-1.4, ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Дополните утверждение. Число 234,50 содержит следующее количество значащих цифр: Ответ: ___________________ | 5 | ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Дополните утверждение. Число 0,050 содержит следующее количество значащих цифр: Ответ: ___________________ | 2 | ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Дополните утверждение. Число 0,5010 содержит следующее количество значащих цифр: Ответ: ___________________ | 4 | ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Дополните утверждение. Результат округления числа 43,1824, учитывая, что недостоверна третья значащая цифра: является следующим: Ответ: ___________________ | 43,2 | ОПК-1.3, ПК- 4.3 ОПК-3.2 |
| - Дополните утверждение. Результат округления числа 43,1824, учитывая, что недостоверна четвертая значащая цифра: является следующим: Ответ: ___________________ | 43,18 | ОПК-1.3, ПК- 4.3 |
| - Дополните утверждение. Результат округления числа 43,1824, учитывая, что недостоверна пятая значащая цифра: является следующим: Ответ: ___________________ | 43,182 | ОПК-1.3, ПК- 4.3 ОПК-3.2 |
| - Дополните утверждение. В поле ответа введите погрешность с указанием размерности. Абсолютная погрешность объёма раствора, если для его приготовления смешали 157±4 мл раствора 1 и 13,5±0,6 мл раствора 2, составит: Ответ: ___________________ | 4 мл | ОПК-1.3, ОПК-3.2, ПК- 4.3 |
| - Дополните утверждение. Разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы – это: Ответ: ___________________ | цена деления | УК-1.4, ОПК-1.3 ОПК-3.2 |
| - Дополните утверждение. Обобщенная характеристика типа средств измерений, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность, - это: Ответ: ___________________ | класс точности | УК-1.4, ОПК-1.3 |