МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России)

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Е.В. Пармон |
| --- | --- |
|  | «25» января 2022 г. |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

| Дисциплина |  | ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАБОРАТОРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование дисциплины) |  |  |  |
| Профиль Факультет |  | магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология |  |  |  |
|  |  | (код специальности и наименование) Медицинские лабораторные исследования Лечебный |  |  |  |
| Кафедра |  | Лабораторной медицины и генетики |  |  |  |
|  | Форма обучения |  | очная |  |  |
|  | Курс |  | 2 |  |  |
|  | Семестр |  | 4 |  |  |
|  | Лекции |  | 8 час. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 24 час. |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Семинары (С) |  | 8 час. |  |  |
|  | Практическое занятие (ПЗ) |  | 16 час. |  |  |
|  | Всего аудиторной работы |  | 32 час. |  |  |
|  | Самостоятельная работа (внеаудиторная) |  | 40 час. |  |  |
|  | Форма промежуточной аттестации |  | зачет |  |  |
|  | Общая трудоемкость дисциплины |  | 72/2 (час/зач. ед.) |  |  |

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа дисциплины «Инновационные технологии в лабораторной клинической практике» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «11» августа 20207 г. № 934 и учебным планом.

СОСТАВИТЕЛИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Ученая степень, звание | Занимаемая должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вавилова Татьяна Владимировна | Д.м.н., профессор | Заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России |
| 2. | Сироткина Ольга Васильевна | Д.б.н., доцент | Профессор кафедры лабораторной медицины и генетики | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России |
| 3. | Черныш Наталия Юрьевна | К.м.н. | Доцент кафедры лабораторной медицины и генетики | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России |
| 4. | Жиленкова Юлия Исмаиловна | к.м.н. | доцент кафедры лабораторной медицины и генетики | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России |

Рабочая программа дисциплины «Инновационные технологии в лабораторной клинической практике» рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры лабораторной медицины и генетики.

Рабочая программа дисциплины «Инновационные технологии в лабораторной клинической практике» рассмотрена и одобрена на заседании Учебно-методического совета Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России «25» января 2022 г., протокол № 1/2022.

# 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: освоение методологических основ молекулярно-генетических исследований, проточной лазерной цитометрии, масс-спектрометрии и жидкостной хроматографии, формирование у слушателей знаний и практических навыков применения инновационных технологий в целях персонализированной медицинской помощи.

Задачи дисциплины:

- освоить методологические основ современных технологий в лабораторной диагностике наследственных заболеваний, вирусных и бактериальных инфекций, системного воспалительного ответа инфекционного и неинфекционного генеза, лекарственного мониторинга и фармакогенетики

- сформировать навыки использования инновационных технологий в целях персонализированной медицинской помощи

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Инновационные технологии в лабораторной клинической практике» относится к Блоку 1 учебного плана «Дисциплины по выбору.

Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи:

Для изучения данной учебной дисциплины обучающимся необходимо предварительное освоение следующих дисциплин:

- «Основы общей патологии»

-«Основы клинической лабораторной диагностики, организационно-методическое обеспечение и контроль качества лабораторного процесса»

- «Лабораторная диагностика инфекционных болезней»

- «Основы цитогенетики человека».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

| Компетенция | Индикатор | Показатели достижения освоения компетенции | Оценочные средства* |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность программ магистратуры. | ОПК-2.2. Использует современные методы молекулярной биологии в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач | Знает: современные методы молекулярной биологии, использующиеся в сфере профессиональной деятельности для выполнения медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  |  | Умеет: применять современные методы молекулярной биологии в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
| ОПК-8. Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру и вычислительную технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности. | ОПК-8.1. Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру для решения инновационных задач в профессиональной деятельности. | Знает: современную исследовательскую аппаратуру для решения инновационных задач в профессиональной деятельности в сфере молекулярно-генетических, молекулярно-биологических и цитогенетических исследований | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  |  | Умеет: использовать современную исследовательскую аппаратуру для решения инновационных задач в профессиональной деятельности в сфере молекулярно-генетических, молекулярно-биологических и цитогенетических исследований | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  | ОПК-8.3. Способен осваивать новые методы исследования, разрабатывать инновационные подходы для решения профессиональных задач. | Знает: принципы внедрения новых методов исследований и разработки инновационных подходов для решения профессиональных задач в сфере молекулярно-генетических, молекулярно-биологических и цитогенетических исследований | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  |  | Умеет: внедрять новые методы исследований и разрабатывать инновационные подходы для решения профессиональных задач в сфере молекулярно-генетических, молекулярно-биологических и цитогенетических исследований | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
| ПК-2. Способен планировать работу и выбирать адекватные методы решения научно-исследовательских задач в выбранной области биологии | ПК-2.2. Определяет возможные направления развития и перспективы исследования на основе полученных результатов научно-исследовательской работы | Знает: направления и перспективы развития в сфере лабораторной оценки рисков тромбозов и кровотечений в онкологии | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  |  | Умеет: определять направления развития и перспективы в сфере лабораторной оценки рисков тромбозов и кровотечений в онкологии на основе полученных результатов научно-исследовательской работы | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
| ПК-5. Способен разрабатывать и внедрять новые методы медицинских лабораторных исследований и медицинских изделий для диагностики in vitro | ПК-5.3. Разрабатывает стандартные операционные процедуры по новым методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации новых медицинских изделий для диагностики in vitro | Знает: принципы разработки стандартных операционных процедур по методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  |  | Умеет: составлять стандартные операционные процедуры по методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  | ПК-5.4. Оценивает аналитические характеристики и клиническую информативность новых методов медицинских лабораторных исследований | Знает: принципы определения аналитических характеристик и клинической информативности методов медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  |  | Умеет: определять аналитические характеристики и рассчитывать клиническую информативность методов медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
| ПК-6 Способен выполнять диагностические медицинские лабораторные исследования и интерпретацию их результатов | ПК-6.2. Способен выполнять медицинские лабораторные исследования с использованием медицинских изделий для диагностики in vitro, технологических процессов и технологий, для выполнения которых требуется специально подготовленный персонал | Знает: особенности технологических процессов при выполнении медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  |  | Умеет: выполнять медицинские лабораторные исследования с использованием медицинских изделий для диагностики in vitro, технологических процессов и технологий, для выполнения которых требуется специально подготовленный персонал | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  | ПК-6.3. Анализирует результаты и формулирует лабораторное заключение химико-микроскопических, гематологических, цитологических, биохимических, коагулогических, иммунологических, иммуногематологических, химико-токсикологических, молекулярно-биологических, генетических, микробиологических, паразитологических и вирусологических исследований | Знает: принципы формулирования лабораторных заключений молекулярно-биологических, генетических исследований | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |
|  |  | Умеет: анализировать результаты и формулировать лабораторное заключение молекулярно-биологических, генетических исследований | Для текущего контроля: Д, АУ Для промежуточной аттестации: ТЗ, АУ |

* АУ — алгоритмы умений, Д- доклады,  ТЗ – тестовые задания

# 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ

# 4.1. Объем дисциплины в академических часах, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся

| Вид учебной работы |  | Трудоемкость | Семестр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем в академических часах (АЧ) | 4 |
| Аудиторные занятия (всего) |  | 32 | 32 |
| В том числе: |  |  |  |
| Занятия лекционного типа |  | 8 | 8 |
| Занятия практического типа |  | 24 | 24 |
| Из них: |  |  |  |
| Семинары (С) |  | 8 | 8 |
| Практическое занятие (ПЗ) |  | 16 | 16 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) |  | 40 | 40 |
| В том числе: |  |  |  |
| Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе) |  | 10 | 10 |
| Работа с научной литературой |  | 10 | 10 |
| Работа с вопросами для текущего контроля и промежуточной аттестации |  | 20 | 20 |
| Общая трудоемкость | Час. | 72 | 72 |
|  | З.ед. | 2 | 2 |

# 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий

| Наименование раздела (темы) | Контактная работа, академ. ч |  |  | Самостоятельная внеаудиторная работа | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Занятия лекционного типа | Занятия практического типа |  |  |  |
|  |  | ПЗ | С |  |  |
| Раздел 1. Методологические основы жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии в диагностике наследственных заболеваний обмена и лекарственного мониторинга | 4 | 8 | - | 16 | 28 |
| Раздел 2 Современный технологии в диагностике системного воспалительного ответа инфекционного и неинфекционного генеза, в диагностике вирусных и бактериальных инфекций | 2 | 8 | - | 12 | 22 |
| Раздел 3. Современные молекулярно-генетические технологии в клинической лабораторной практике | 2 | - | 8 | 12 | 22 |
| ИТОГО | 8 | 16 | 6 | 40 | 72 |

# 4.3 Тематический план занятий лекционного типа дисциплины – 8 часов

| № темы | Наименование темы лекционного занятия | Часы | Содержание темы | Формируемые компетенции | Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Методологические основы жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии в диагностике наследственных заболеваний обмена и лекарственного мониторинга |  |  |  |  |  |
| 1. | Характеристика технологиий высокожидкостной хроматографии и масс-спектрометрии | 2 | Характеристика технологиий высокожидкостной хроматографии и масс-спектрометрии | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-6.2 | Мультимедийная аппаратура, презентация |
| 2. | Алгоритм диагностики наследственных заболеваний обмена | 2 | Диагностика наследственных заболеваний обмена | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-6.2 | Мультимедийная аппаратура, презентация |
| Раздел 2. Современный технологии в диагностике системного воспалительного ответа инфекционного и неинфекционного генеза, в диагностике вирусных и бактериальных инфекций |  |  |  |  |  |
| 1. | Методы диагностики системного воспалительного ответа | 2 | Современные технологии диагностики системного воспалительного ответа. Проточная цитометрия, технология Luminex | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-6.2 | Мультимедийная аппаратура, презентация |
| Раздел 3. Современные молекулярно-генетические технологии в клинической лабораторной практике |  |  |  |  |  |
| 1. | Методологические основы высокотехнологичных молекулярно-генетических методов | 1 | Методологические основы высокотехнологичных молекулярно-генетических методов и области их клинического применения | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-6.2 | Мультимедийная аппаратура, презентация |
| 2. | Современные технологии в диагностике вирусных и бактериальных инфекций | 1 | Алгоритм диагностики системного воспалительного ответа. Применение молекулярно-генетических методов для оценки эффективности противовирусной терапии | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-6.2 | Мультимедийная аппаратура, презентация |

4.4 Тематический план занятий практического типа - 24 часа

| № темы | Форма проведения практического занятия** | Наименование темы практического занятия | Часы | Содержание темы практического занятия | Формируемые компетенции | Формы и методы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Методологические основы жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии в диагностике наследственных заболеваний обмена и лекарственного мониторинга |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Практическое занятие | Лекарственный мониторинг в КЛД | 4 | Характеристика технологиий высокожидкостной хроматографии и масс-спектрометрии для целей лекарственного мониторинга | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | Д |
| 2. | Практическое занятие | Диагностика наследственных заболеваний обмена | 4 | Современный алгоритм неонатального скрининга на наследственные болезни обмена. | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |  |
| Раздел 2. Современный технологии в диагностике системного воспалительного ответа инфекционного и неинфекционного генеза, в диагностике вирусных и бактериальных инфекций |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Практическое занятие | Современные технологии в диагностике бактериальных инфекций. | 4 | Современные технологии диагностики системного воспалительного ответа. Инновационные методы диагностики бактериальных инфекций и антибиотикорезистентности. | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | АУ |
| 2. | Практическое занятие | Современные технологии в диагностике вирусных инфекций. | 4 | Современный алгоритм диагностики вирусных инфекций. Практика применения инновационных методов в клинике на примере COVID19. | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | АУ |
| Раздел 3. Современные молекулярно-генетические технологии в клинической лабораторной практике |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Семинар | Современные возможности лабораторной медицины в диагностике и прогнозе оценки развития и течения заболеваний сердечно-сосудистой системы. | 6 | Современные представления о генетических факторах риска развития тромбозов. Использование диагностических маркеров для выявления риска развития тромбозов на основании представлений о генетических факторах. Фармакогенетика антитромботической терапии. | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | Д |
| 2 | Семинар | Современные технологии в диагностике вирусных и бактериальных инфекций | 2 | Алгоритм диагностики системного воспалительного ответа. Применение молекулярно-генетических методов для оценки эффективности противовирусной терапии | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |  |

4.5 Внеаудиторная самостоятельная работа

| Вид самостоятельной работы | Часы | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе) | 10 | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ПК-6.3 |
| Работа с учебной и научной литературой | 10 | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ПК-6.3 |
| Работа с вопросами для текущего контроля и промежуточной аттестации | 20 | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ПК-6.3 |
| Итого | 40 |  |

4.5.1 Самостоятельная проработка некоторых тем – не предусмотрена

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Виды оценочных средств, используемых при текущем контроле и промежуточной аттестации

| Формы контроля | Наименование раздела (темы) дисциплины | Общее количество оценочных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д | АУ | ТЗ |
| Текущий контроль | Раздел 1. Методологические основы жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии в диагностике наследственных заболеваний обмена и лекарственного мониторинга | 10 | - | - |
|  | Раздел 2 Современный технологии в диагностике системного воспалительного ответа инфекционного и неинфекционного генеза, в диагностике вирусных и бактериальных инфекций | 8 | 5 | - |
|  | Раздел 3. Современные молекулярно-генетические технологии в клинической лабораторной практике | 9 | 5 | - |
| Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) |  | - | 10 | 50 |

ТЗ – тестовые задания, АУ- алгоритмы умений, Д- доклады.

5.2 Организация текущего контроля знаний

| № п/п | Наименование раздела (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Методологические основы жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии в диагностике наследственных заболеваний обмена и лекарственного мониторинга | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | Д |
| 2 | Раздел 2 Современный технологии в диагностике системного воспалительного ответа инфекционного и неинфекционного генеза, в диагностике вирусных и бактериальных инфекций | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | Д |
| 3 | Раздел 3. Современные молекулярно-генетические технологии в клинической лабораторной практике | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | Д |

5.3 Организация контроля самостоятельной работы

| № п/п | Вид работы | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе) | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ПК-6.3 | Д |
| 2 | Работа с учебной и научной литературой | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ПК-6.3 | Д |
| 3 | Работа с вопросами для текущего контроля и промежуточной аттестации | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ПК-6.3 | Д |

5.4 Организация промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет

Этапы проведения промежуточной аттестации:

| Этапы | Вид задания | Оценочные материалы | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | тестовый контроль | ТЗ | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 2 этап | Алгоритмы умений | АУ | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |

Критерии оценивания результата промежуточной аттестации:

«Зачтено» – при условии положительных результатов на 1, 2 этапе.

«Не зачтено» – при наличии одного или более неудовлетворительных результатов.

# Типовые оценочные средства для текущего контроля:

# Типовые оценочные средства:

Примеры алгоритма умений для проверки формирования индикаторов компетенций:

ПК-5.3

- Вам необходимо составить план лабораторно-диагностических мероприятий с учетом экологической и биологической безопасности для диагностики пациентов с COVID-19

ПК-6.2

- Вам необходимо разработать меры лабораторной безопасности при работе с биологическим материалом пациентов с инфекционными заболеваниями ссылаясь на документы МЗ

ПК-6.3:

- Вам необходимо выбрать методы для решения диагностических задач с использованием современной аппаратуры у пациента с семейной историей тромбозов. Составьте алгоритм действий. Составьте форму заключения по лабораторному исследованию.

Примеры типовых тестовых заданий для проверки формирования индикаторов компетенций:

ОПК-2.2, ОПК-8.1

ТЗ 1 - ПЦР в реальном времени в мультиплексном формате основана на

a. использовании специфических пар праймеров к нескольким генам-мишеням

b. использовании системы красителя Sybgreen

c. использовании системы TaqMan

d. верны варианты a и b

e. верны варианты a и c

ТЗ 2 - Секвенирование транскриптома можно выполнить с помощью:

a. технологии MiSeq

b. технологии NextSeq

c. технологии HiSeq

d. верны варианты b и c

e. верны все перечисленные варианты

ПК-5.4

ТЗ 3 - При количественной оценке ПЦР продукта в реальном времени

результат считается достоверным, если коэффициент корреляции R2

при построении калибровочной прямой более:

a. 0,95

b. 0,96

c. 0,97

d. 0,98

e. верны все перечисленные варианты

ПК-6.2

ТЗ 4 – Подготовка библиотек для таргетного секвенирования включает:

a. этап очистки нуклеиновых кислот с использованием OligodT,

конъюгированных на магнитных частицах

b. этап обогащения

c. этап гибридизации целевых проб

d. верны варианты a и b

e. верны варианты b и c

f. верны все перечисленные варианты

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1 к рабочей программе).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В ИМО создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС), включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. ЭИОС обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Электронные библиотеки обеспечивают доступ к профессиональным базам данных, справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.

6.1. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

Операционная  система семейства Windows

Пакет OpenOffice

Пакет LibreOffice

Microsoft Office Standard 2016

NETOP Vision Classroom Management Software

Образовательный портал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России http://moodle.almazovcentre.ru/

САБ «Ирбис 64» - система автоматизации библиотек. Электронный каталог АРМ «Читатель» и Web-Ирбис

6.2. Профессиональные базы данных, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека «MEDLIB.RU» (www.medlib.ru)

Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» (www.rosmedlib.ru)

ЭБС «Букап» (https://www.books-up.ru/)

ЭБС «Юрайт» (https://urait.ru/)

Электронная библиотека Профи-Либ «Медицинская литература издательства "Спецлит"»

(https://speclit.profy-lib.ru/)

Всемирная база данных статей в медицинских журналах PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:

Поисковые системы Yandex (http://www.yandex.ru/)

Мультимедийный словарь перевода слов онлайн Мультитран (http://www.multitran.ru/)

Университетская информационная система РОССИЯ (https://uisrussia.msu.ru/)

Публикации ВОЗ на русском языке (https://www.who.int/ru/publications/i)

Международные руководства по медицине (https://www.guidelines.gov/)

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) (http://www.femb.ru)

Боль и ее лечение (www.painstudy.ru)

US National Library of Medicine National Institutes of Health (www.pubmed.com)

Русский медицинский журнал (www.rmj.ru)

Министерство здравоохранения Российской Федерации (www.rosminzdrav.ru)

КиберЛенинка — это научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru)

Российская государственная библиотека (www.rsl.ru)

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине «Инновационные технологии в лабораторной клинической практике» включает контактную работу, состоящую из практических занятий, семинаров, самостоятельной работы и промежуточной аттестации. Лекционные занятия проводятся с использованием демонстрационного материала в виде мультимедийных презентаций.

Практические и семинарские занятия проходят в учебных аудиториях и учебных лабораториях. В ходе занятий студенты разбирают и обсуждают вопросы по соответствующим разделам и темам дисциплины, выполняют теоретические и практические задания.

Для реализации компетентностного подхода в учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий (использование интернет-фильмов, иллюстрирующих различные молекулярные процессы, использование интернет-ресурсов для подготовки к занятиям, групповые дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Для студентов условиями правильной организации учебного процесса являются планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, регулярное повторение пройденного материала, подготовка к текущему тематическому контролю успеваемости и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа включает в себя проработку лекционных материалов, практических материалов и задач, которые разбирались на занятиях или были рекомендованы для самостоятельного решения, изучение рекомендованной учебной литературы, изучение информации, публикуемой в научной периодической печати и представленной в сети «Интернет». Для самостоятельной работы в течение всего периода обучения имеется индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Центра Алмазова из любой точки, в которой есть доступ к сети «Интернет», как на территории Центра Алмазова, так и вне ее.

6.5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

Основная литература:

- Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие / Кишкун А. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448304.html

- Справочник заведующего клинико-диагностической лабораторией / А. А. Кишкун — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970464397.html

- Биохимические исследования в клинической практике / А. А. Кишкун. - 2-е изд. , перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463710.html

- Медицинская генетика : национальное руководство / под ред. Е. К. Гинтера, В. П. Пузырева, С. И. Куцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2022.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463079.html

- Наследственные болезни : национальное руководство : краткое издание / под ред. Е. К. Гинтера, В. П. Пузырева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449813.html

Дополнительная литература:

- Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431023.html

- Медицинская лабораторная диагностика : программы и алгоритмы / под ред. А. И. Карпищенко — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html

- Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований / А. А. Кишкун — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438732.html

- Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра / Р. Р. Кильдиярова - 3-е изд. , перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433911.html

- Теория и практика лабораторных биохимических исследований / Любимова Н. В. , Бабкина И. В. , Тимофеев Ю. С. - М/ : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447215.html

- Иммуногеномика и генодиагностика человека / Р. М. Хаитов, Л. П. Алексеев, Д. Ю. Трофимов – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441398.html

- Клиническая генетика : учебник / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина; под ред. Н. П. Бочкова. - 4-е изд. , доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435700.html

- Биомедицинская хроматография / А. А. Дутов - М/ : ГЭОТАР-Медиа, 2016.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437728.html

  - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Инновационные технологии в лабораторной клинической практике» программы высшего образования - магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология Центр Алмазова располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебной дисциплиной.

Для проведения занятий по «Инновационные технологии в лабораторной клинической практике» специальные помещения имеют материально-техническое и учебно-методическое обеспечение:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические занятия и все формы его проведения) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Лаборатория – оснащенная лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Состав и квалификация научно-педагогических работников, обеспечивающих осуществление образовательного процесса по дисциплине «Инновационные технологии в лабораторной клинической практике» соответствует требованиям ФГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология.

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины «Инновационные технологии в лабораторной клинической практике» инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает:

1. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- размещение в местах доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

2. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

3. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

При освоении программы дисциплины обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические средств обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Приложение №1

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

      - К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАБОРАТОРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»

(наименование дисциплины)

Магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология

Профиль: Медицинские лабораторные исследования

Квалификация (степень) выпускника: Магистр

Форма обучения: очная

Срок освоения ОПОП ВО:    2 года

(нормативный срок обучения)

Санкт-Петербург

2022

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАБОРАТОРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3

Описание показателей и критериев оценивания компетенций в процессе изучения дисциплины

| Индикатор | Показатели достижения освоения компетенции | Оценочные средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность программ магистратуры. |  |  |  |
| ОПК-2.2. Использует современные методы молекулярной биологии в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач | Знает: современные методы молекулярной биологии, использующиеся в сфере профессиональной деятельности для выполнения медицинских лабораторных исследований |  | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |
|  | Умеет: применять современные методы молекулярной биологии в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач |  | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |
| ОПК-8. Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру и вычислительную технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности. |  |  |  |
| ОПК-8.1. Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру для решения инновационных задач в профессиональной деятельности. | Знает: современную исследовательскую аппаратуру для решения инновационных задач в профессиональной деятельности в сфере молекулярно-генетических, молекулярно-биологических и цитогенетических исследований | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
|  | Умеет: использовать современную исследовательскую аппаратуру для решения инновационных задач в профессиональной деятельности в сфере молекулярно-генетических, молекулярно-биологических и цитогенетических исследований | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
| ОПК-8.3. Способен осваивать новые методы исследования, разрабатывать инновационные подходы для решения профессиональных задач. | Знает: принципы внедрения новых методов исследований и разработки инновационных подходов для решения профессиональных задач в сфере молекулярно-генетических, молекулярно-биологических и цитогенетических исследований | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
|  | Умеет: внедрять новые методы исследований и разрабатывать инновационные подходы для решения профессиональных задач в сфере молекулярно-генетических, молекулярно-биологических и цитогенетических исследований | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
| ПК-2. Способен планировать работу и выбирать адекватные методы решения научно-исследовательских задач в выбранной области биологии |  |  |  |
| ПК-2.2. Определяет возможные направления развития и перспективы исследования на основе полученных результатов научно-исследовательской работы | Знает: направления и перспективы развития в сфере молекулярно-генетических, молекулярно-биологических и цитогенетических исследований | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
|  | Умеет: определять направления развития и перспективы в сфере молекулярно-генетических, молекулярно-биологических и цитогенетических исследований на основе полученных результатов научно-исследовательской работы | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
| ПК-5. Способен разрабатывать и внедрять новые методы медицинских лабораторных исследований и медицинских изделий для диагностики in vitro |  |  |  |
| ПК-5.3. Разрабатывает стандартные операционные процедуры по новым методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации новых медицинских изделий для диагностики in vitro | Знает: принципы разработки стандартных операционных процедур по методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
|  | Умеет: составлять стандартные операционные процедуры по методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
| ПК-5.4. Оценивает аналитические характеристики и клиническую информативность новых методов медицинских лабораторных исследований | Знает: принципы определения аналитических характеристик и клинической информативности методов медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
|  | Умеет: определять аналитические характеристики и рассчитывать клиническую информативность методов медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
| ПК-6 Способен выполнять диагностические медицинские лабораторные исследования и интерпретацию их результатов |  |  |  |
| ПК-6.2. Способен выполнять медицинские лабораторные исследования с использованием медицинских изделий для диагностики in vitro, технологических процессов и технологий, для выполнения которых требуется специально подготовленный персонал | Знает: особенности технологических процессов при выполнении медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
|  | Умеет: выполнять медицинские лабораторные исследования с использованием медицинских изделий для диагностики in vitro, технологических процессов и технологий, для выполнения которых требуется специально подготовленный персонал | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
| ПК-6.3. Анализирует результаты и формулирует лабораторное заключение химико-микроскопических, гематологических, цитологических, биохимических, коагулогических, иммунологических, иммуногематологических, химико-токсикологических, молекулярно-биологических, генетических, микробиологических, паразитологических и вирусологических исследований | Знает: принципы формулирования лабораторных заключений молекулярно-биологических, генетических исследований | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |
|  | Умеет: анализировать результаты и формулировать лабораторное заключение молекулярно-биологических, генетических исследований | Для текущего контроля: Д Для промежуточной аттестации: АУ, ТЗ |  |

Д – темы для докладов, ТЗ- тестовые задания, АУ- алгоритмы умений

Организация текущего контроля

| № п/п | Наименование темы (раздела) Дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Методологические основы жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии в диагностике наследственных заболеваний обмена и лекарственного мониторинга | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | Д |
| 2. | Раздел 2 Современный технологии в диагностике системного воспалительного ответа инфекционного и неинфекционного генеза, в диагностике вирусных и бактериальных инфекций | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | Д |
| 3. | Раздел 3. Современные молекулярно-генетические технологии в клинической лабораторной практике | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | Д |

Д – темы для докладов

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет.

Этапы проведения промежуточной аттестации:

| Этапы | Вид задания | Оценочные материалы | Проверяемые индикаторы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | тестовый контроль | ТЗ | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ПК-5.4, ПК-6.2 |
| 2 | Алгоритмы умений | АУ | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |

ТЗ- тестовые задания, АУ – алгоритмы умения

Критерии оценивания заданий промежуточной аттестации (для зачета):

| Вид задания | «Не зачтено» | «Зачтено» |
| --- | --- | --- |
| Компьютерное тестирование | Менее 70% правильных ответов | Не менее 70% правильных ответов |
| Алгоритмы умения | Имеет фрагментарные, не систематизи-рованные знания по предмету. Неправильное использование основных научных понятий и терминов. Множественные, существенные ошибки. | Имеет глубокие, систематизиро- ванные знания по предмету. Дает четкие и развернутые ответы на вопросы. Демонстрирует знание взаимосвязи основных понятий дисциплины. Демонстрирует способность применения полученных знаний на практике. |

Критерии оценивания результата промежуточной аттестации:

При проведении контроля в форме зачета используется следующая шкала оценки: зачтено/не зачтено

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Темы для докладов

Раздел 1. Методологические основы жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии в диагностике наследственных заболеваний обмена и лекарственного мониторинга.

- Правила отбора проб биологических материалов для молекулярно-генетических исследований

- Правила отбора проб биологических материалов для лекарственного мониторинга

- Критерии отбора лекарственных средств для терапевтического лекарственного мониторинга

- Генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям

- Фармакогенетика – исторические аспекты, основные понятия

- Принцип методов ГХ и ГЖХ. Сходство и отличие методов.

- Механизм разделения компонентов, лежащий в основе метода ВЭЖХ.

- Факторы, обеспечивающие высокую эффективность разделения компонентов методом ВЭЖХ

- Специфические особенности хроматограмма, полученной методом ВЭЖХ Ее основные параметры.

- Принципы проведения идентификации и количественного определения лекарственных веществ методом ВЭЖХ

Раздел 2. Современный технологии в диагностике системного воспалительного ответа инфекционного и неинфекционного генеза, в диагностике вирусных и бактериальных инфекций.

- Пути улучшения лабораторной диагностики системного воспалительного ответа.

- Проточная лазерная цитометрия в диагностике системного воспалительного ответа

- Показания для проведения цитогенетического исследования. Кариотипирование.

- Стандарты и контроль качества цитогенетических исследований

- Инновационные методы диагностики инфекций, передаваемых половым путем

- Современные возможности диагностики условно-патогенных возбудителей

- Инновационные технологии в диагностике септических состояний

- Лабораторные методы в диагностике Covid-19

Раздел 3. Современные молекулярно-генетические технологии в клинической лабораторной практике.

- Пренатальная диагностика хромосомных болезней. Постнатальная диагностика хромосомных болезней. Показания для проведения цитогенетического исследования.

- Методы стандартной цитогенетики, флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) и сравнительной геномной гибридизации: сравните возможности и ограничения методов.

- Интерпретация результатов молекулярно-генетических исследований у пациентов с вирусной инфекцией

- Интерпретация результатов молекулярно-генетических исследований у пациентов с сепсисом.

- Структура нуклеиновых кислот. Экзоны, интроны, регуляторные области. Различные виды мутаций. Классификация мутаций.

- Классификация наследственной патологии. Особенности клинических проявлений наследственных патологий и общие принципы их диагностики

- Полимеразная цепная реакция: принцип, этапы, основные компоненты реакции. В чем отличие ПЦР и ПЦР в реальном времени.

- Строение и функции хромосом. Кариотип человека. Хромосомные мутации. Метод кариотипирования: принцип, возможности и ограничения метода.

- Таргетное секвенирование: принцип и возможные области применения в клиническо-лабораторной диагностике

Алгоритмы умений.

1.	Вам необходимо провести молекулярно-генетическое исследование у пациента с урогенитальной инфекцией. Составьте план обследования. Проведите анализ.  Выдайте заключение.

2.	Вам необходимо провести молекулярно-генетическое исследование у пациента с инфекцией вызванной условно-патогенными микроорганизмами. Составьте план обследования. Обоснуйте выбор метода ПЦР. Проведите анализ.  Выдайте заключение.

3.	Вам необходимо провести молекулярно-генетическое исследование для пренатальной диагностики хромосомных болезней. Распишите этапы обследование, выберете методы проведения исследования. Оцените полученные результаты.  Выдайте заключение.

4.	Вам необходимо составить план лабораторно-диагностических мероприятий с учетом экологической и биологической безопасности для диагностики пациентов с COVID-19

5.	Вам необходимо разработать меры лабораторной безопасности при работе с биологическим материалом пациентов с инфекционными заболеваниями ссылаясь на документы МЗ

6.	Вам необходимо составлять план лабораторно-диагностического поиска с учетом документов, регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских работ молекулярно-генетическими методами у пациентов с различными гемобластозами.

7.	Вам необходимо выбрать необходимые методы для решения научно-исследовательских задач с использованием современной аппаратуры у пациента с наследственным заболеванием. Составьте алгоритм действий.

8.	Вам необходимо провести определение варианта генетических нарушений у пациента с острым лейкозом. Составьте алгоритм обследования. Выберете оптимальный метод, оцените полученные результаты. Выдайте результат.

9.	Вам необходимо разработать программу действий молекулярно-генетической диагностики для анализа гистосовместимости, HLA-типирования. Определите последовательность проведения исследования. Оцените результат. Сделайте заключение.

10.	Вам необходимо используя международные базы данных для анализа и работы с нуклеотидными последовательностями, сделать заключение по полученным в лаборатории результатам. Оцените полученный результат. Сделайте заключение.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Тестовые задания

| № п/п | Тестовое задание | Эталон (ключ) ответа | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выберите один правильный ответ. При использовании манк можно обнаружить - вирусы - антитела - антигены - токсины | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 2 | Выберите один правильный ответ. При обнаружении условно патогенных микроорганизмов (упм) в урогенитальных пробах методом пцр имеет значение - концентрация упм - обнаружение нескольких умп - только обнаружение упм - наличие днк любого упм | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 3 | Выберите один правильный ответ. Олигонуклеотидные праймеры и зонды используют в методе диагностики - иммунофлуоресцентный анализ - иммуноферментный анализ - полимеразная цепная реакция - проточная цитофлуориметрия | с | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 4 | Выберите один правильный ответ. Наибольшей чувствительностью и специфичностью обладают - fish - манк - иха - ифа | b | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 5 | Выберите один правильный ответ. Секвенирование днк представляет собой - определение последовательности нуклеотидов в днк - определение последовательности аминокислот в продукте структурного гена - метод «сортировки» хромосом - исследование взаимодействия днк с белками | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 6 | Выберите один правильный ответ. Правильная последовательность этапов цикла амплификации включает в себя - отжиг праймеров, синтез цепи днк, денатурацию - синтез цепи днк, денатурацию, отжиг - праймеров денатурацию, отжиг праймеров, синтез цепи днк - отжиг праймеров, денатурацию, синтез цепи днк | c | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 7 | Выберите один правильный ответ. Контаминация образцов для пцр может привести к - ложноположительным результатам - ложноотрицательным результатам - неспецифичным результатам - отсутствию результата | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 8 | Выберите один правильный ответ. Контаминация образцов днк включает в себя - добавление в реакционную пробирку днк-полимеразы - добавление в реакционную пробирку минерального масла - попадание в реакционную пробирку дезинфицирующего раствора - попадание в реакционную пробирку чужой днк | d | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 9 | Выберите один правильный ответ. Внутренний контрольный образец позволяет контролировать - все стадии анализа нуклеиновых кислот - выделение нуклеиновых кислот - стадию амплификации нуклеиновых кислот - интерпретацию результатов анализа | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 10 | Выберите один правильный ответ. Отрицатетельный контрольный образец используют для исключения результатов - ложноотрицательных - недостоверных - ложноположительных - неспецифичных | c | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 11 | Выберите один правильный ответ. Для определения количества матрицы в пцр-рв в качестве специального стандарта не используется - очищенный продукт пцр - рекомбинантная днк - синтетический олигонуклеотид - флуоресцентно меченое антитело | d | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 12 | Выберите один правильный ответ. Детектируемый флуоресцентный сигнал в ходе пцр-рв не содержит - базовую линию - пиковую точку - экспоненциальный участок - участок плато | b | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 13 | Выберите один правильный ответ. Регистрация биологического материала должна проводиться в лабораторной информационной системе с помощью введения - штрих-кода - данных с направления - фио пациента - данных с пробирки | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 14 | Выберите один правильный ответ. Внутренний контрольный образец при постановке пцр позволяет оценить - потери днк/ рнк на стадии пробоподготовки - температурный режим амплификации - качество используемой тест-системы - квалификацию лабораторного генетика | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 15 | Выберите один правильный ответ. Наибольшее применение в современной лаборатории метод пцр приобрел для диагностики - онкологических заболеваний - инфекционных заболеваний - плацентарной недостаточности - генеза отставания в развитии | b | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 16 | Выберите один правильный ответ. Полимеразную цепную реакцию изобрёл - фрэнсис крик - пауль эрлих - джеймс уотсон - кэри мюллис | d | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 17 | Выберите один правильный ответ. Полимеразную цепную реакцию можно охарактеризовать как метод - молекулярно-генетической диагностики - поиска комплекса антиген-антитело - биохимического анализа - микробиологического синтеза | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 18 | Выберите один правильный ответ. Под амплификацией понимают - увеличение числа копий днк - нагревание пцр-смеси - достраивание цепей днк - добавление taq-полимеразы | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 19 | Выберите один правильный ответ. Taq-ПОЛИМЕРАЗА БЫЛА ВПЕРВЫЕ ВЫДЕЛЕНА ИЗ - желудка молодых телят - мозговых облочек - кишечной палочки - термофильной бактерии | d | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 20 | Выберите один правильный ответ. За изобретение пцр кэри мюллис стал обладателем - нобелевской премии - звания доктора наук - научной лаборатории - исследовательского института | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 21 | Выберите один правильный ответ. Метод пцр не подходит для выявления - рнк гепатита с - днк возбудителя сифилиса - антигена вич - hla-типировани | c | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 22 | Выберите один правильный ответ. Молекула днк не содержится в своем составе - аденин - урацил - тимин - гуанин | b | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 23 | Выберите один правильный ответ. Если одна цепь днк содержит фрагмент г-ц-ц-а-а-т-г-ц-а-ц, то вторая цепь содержит фрагмент - ц-г-г-т-т-а-ц-г-т-г - а-а-ц-а-т-т-г-г-т-г - ц-т-г-т-а-а-т-а-т-г - т-ц-г-г-т-г-т-ц-т-т | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 24 | Выберите один правильный ответ. Система записи порядка расположения аминокислот в белке с помощью нуклеотидов днк называется - генетический код - экспрессивность - пенетрантность - код да винчи | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 25 | Выберите один правильный ответ. Синтез днк на матрице рнк представляет собой - прямую трансляцию - обратную транскрипцию - прямую транскрипцию - трансформацию | b | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 26 | Выберите один правильный ответ. Разные аллели одного гена отвечают за развитие - альтернативных вариантов одного признака - альтернативных вариантов нескольких признаков - альтернативных вариантов двух признаков - одного варианта признака | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 27 | Выберите один правильный ответ. Состав реакционной смеси для амплификации включает в себя - днк-лигазу - эндонуклеазу рестрикции - днк-полимеразу - протеиназу | c | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 28 | Выберите один правильный ответ. Генотип, при котором аллели имеют идентичную нуклеотидную последовательность, является - гомогаметным - моногамным - гетерозиготным - гомозиготным | d | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 29 | Выберите один правильный ответ. Генотип, при котором аллели имеют различие в нуклеотидной последовательности, является - гетерозиготным - гетерогаметным - гомозиготным - полигамным | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 30 | Выберите один правильный ответ. Совокупность всех внешних и внутренних признаков организма представляет собой его - фенотип - генотип - гаплотип - геном | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 31 | Дополните предложение. Мутации, связанные с изменением структуры гена, относятся к____________ Ответ _____________ | генным | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 32 | Дополните предложение. Определить последовательность оснований нуклеотидной цепи позволяет метод____________ Ответ _____________ | секвенирования | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 33 | Дополните предложение. Основным свойством днк, необходимым для передачи наследственной информации, следует считать способность к____________ Ответ _____________ | самовоспроизведению | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 34 | Дополните предложение. Запрограммированная смерть клетки носит название____________ Ответ _____________ | апоптоз | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 35 | Дополните предложение. Геномные мутации характеризуются изменением____________ Ответ _____________ | хромосом | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 36 | Дополните предложение. Мутация на уровне молекулы днк означает ____________ Ответ _____________ | изменение последовательности нуклеотидов внутри гена | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 37 | Дополните предложение. Значительное количество фрагментов днк можно получить с помощью Ответ _____________ | полимеразной цепной реакции | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 38 | Дополните предложение. Для подтверждающей днк-диагностики наследственных болезней обмена, включённых в программу неонатального скрининга, необходимое количество днк наиболее целесообразно получить из____________ Ответ _____________ | пятна крови на фильтровальной бумаге | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 39 | Дополните предложение. Оптимальным условием хранения днк для ее последующего использования в днк-диагностике является____________ Ответ _____________ | заморозка на -20̊ и хранение в морозильнике необходимое время | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 40 | Дополните предложение. Для поиска неизвестных мутаций в гене используют метод Ответ _____________ | секвенирования | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 41 | Дополните предложение. Для получения днк на основе выделенной из биологического образца рнк используют____________ Ответ _____________ | обратную транскриптазу | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 42 | Дополните предложение. Миграция молекулы днк в геле при проведении электрофореза не зависит от____________ Ответ _____________ | использованного красителя | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 43 | Дополните предложение. Нуклеотиды а, т, г, ц на электрофореграмме после окончания секвенирования днк при использовании автоматического секвенатора представлены как Ответ _____________ | пики разных цветов | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 44 | Дополните предложение. Метод секвенирования днк разработал____________ Ответ _____________ | Ф. СЕНГЕР | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 45 | Дополните предложение. Для проведения секвенирования днк по сенгеру необходимы____________ Ответ _____________ | дидезоксинуклеотиды | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 46 | Дополните предложение. Днк-диагностика наследственных болезней бывает Ответ _____________ | прямая и косвенная | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 47 | Дополните предложение. Для проведения косвенной днк-диагностики требуется биологический материал от____________ Ответ _____________ | пробанда и его родственников не мене 2-3 поколений | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 48 | Дополните предложение. Для проведения прямой подтверждающей днк-диагностики требуется биологический материал от____________ Ответ _____________ | пробанда | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 49 | Дополните предложение. При проведении прямой днк-диагностики определяют____________ Ответ _____________ | мутацию в гене, приводящую к наследственному заболеванию | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 50 | Выберите один правильный ответ. При проведении косвенной днк-диагностики определяют - патологический аллель, определяющий проявление наследственного заболевания в семье - хромосомные перестройки - мутацию в гене, приводящая к наследственному заболеванию - группы сцепления | а | ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |

Алгоритмы умений.

Проверяемые компетенции

(ОПК-2.2, ОПК-8.1, ОПК-8.3, ПК-2.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3)

1.	Вам необходимо провести молекулярно-генетическое исследование у пациента с урогенитальной инфекцией. Составьте план обследования. Проведите анализ.  Выдайте заключение.

2.	Вам необходимо провести молекулярно-генетическое исследование у пациента с инфекцией вызванной условно-патогенными микроорганизмами. Составьте план обследования. Обоснуйте выбор метода ПЦР. Проведите анализ.  Выдайте заключение.

3.	Вам необходимо провести молекулярно-генетическое исследование для пренатальной диагностики хромосомных болезней. Распишите этапы обследование, выберете методы проведения исследования. Оцените полученные результаты.  Выдайте заключение.

4.	Вам необходимо составить план лабораторно-диагностических мероприятий с учетом экологической и биологической безопасности для диагностики пациентов с COVID-19

5.	Вам необходимо разработать меры лабораторной безопасности при работе с биологическим материалом пациентов с инфекционными заболеваниями ссылаясь на документы МЗ

6.	Вам необходимо составлять план лабораторно-диагностического поиска с учетом документов, регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских работ молекулярно-генетическими методами у пациентов с различными гемобластозами.

7.	Вам необходимо выбрать необходимые методы для решения научно-исследовательских задач с использованием современной аппаратуры у пациента с наследственным заболеванием. Составьте алгоритм действий.

8.	Вам необходимо провести определение варианта генетических нарушений у пациента с острым лейкозом. Составьте алгоритм обследования. Выберете оптимальный метод, оцените полученные результаты. Выдайте результат.

9.	Вам необходимо разработать программу действий молекулярно-генетической диагностики для анализа гистосовместимости, HLA-типирования. Определите последовательность проведения исследования. Оцените результат. Сделайте заключение.

10.	Вам необходимо используя международные базы данных для анализа и работы с нуклеотидными последовательностями, сделать заключение по полученным в лаборатории результатам. Оцените полученный результат. Сделайте заключение.