МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России)

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Е.В. Пармон |
| --- | --- |
|  | «30» августа 2024 г. |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

| Дисциплина | ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| --- | --- |
|  | (наименование дисциплины) |
| Профиль | магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология |
|  | (код специальности и наименование) Медицинские лабораторные исследования |
| Факультет | Лечебный |
|  | (наименование факультета) |
| Кафедра | Лабораторной медицины с клиникой |
|  | (наименование кафедры) |

| Форма обучения | очно-заочная |
| --- | --- |
| Курс | 1 |
| Семестр | 2 |
| Занятия лекционного типа | 12 час. |
| Занятия семинарского типа | 8 час. |
| Всего аудиторной работы | 20 час. |
| Самостоятельная работа (внеаудиторная) | 88 час. |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен / 36 час. |
| Общая трудоемкость дисциплины | 144/4 (час/з.е.) |

Санкт-Петербург

2024

Рабочая программа дисциплины «Иммунологические и биохимические методы исследования» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «11» августа 2020 г. № 934 и учебным планом.

- СОСТАВИТЕЛИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Ученая степень, звание | Занимаемая должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вавилова Татьяна Владимировна | д.м.н., профессор | Заведующая кафедрой лабораторной медицины с клиникой | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России |
| 2. | Сироткина Ольга Васильевна | д.б.н., доцент | Профессор кафедры лабораторной медицины с клиникой | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России |
| 3. | Берестовская Виктория Станиславовна | к.м.н. | Доцент кафедры лабораторной медицины с клиникой | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России |

- ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины «Иммунологические и биохимические методы исследования» рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры лабораторной медицины с клиникой.

Рабочая программа дисциплины «Иммунологические и биохимические методы исследования» рассмотрена и одобрена на заседании Учебно-методического совета Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России «16» мая 2023 г., протокол № 07/2023.

Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины «Иммунологические и биохимические методы исследования» рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методического совета Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России «27» августа 2024 г., протокол

№ 05/01/2024.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста в области медицинских лабораторных исследований, обладающего системой компетенций по оценке аналитических методов для проведения биохимических и иммунологических исследований отдельных метаболитов, ферментов, биологически активных веществ, антигенов и антител, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных знаний, формирующих профессиональные компетенции специалиста в области клинической лабораторной диагностики, определять стратегию и проблематику биохимических и иммунологических исследований, принимать решения, в том числе инновационные, выбирать методы, отвечать за качество работ и внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности при решении конкретной задачи;

- подготовить специалиста к выполнению медицинских лабораторных исследований с использованием медицинских изделий для диагностики in vitro, внедрению биохимических и иммунологических методов медицинских лабораторных исследований и медицинских изделий, для выполнения которых требуется специально подготовленный персонал;

- сформировать умения и навыки разработки стандартных операционных процедур по новым методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации новых медицинских изделий для диагностики in vitro в области биохимических и иммунологических методов исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплины «Иммунологические и биохимические методы исследования» относится к Блоку 1 учебного плана.

Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи:

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

-  «Основы общей патологии»;

- «Основы клинической лабораторной диагностики, организационно-методическое обеспечение и контроль качества лабораторного процесса».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК) компетенций:

| Компетенция | Индикатор | Показатели достижения освоения компетенции | Оценочные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-1. Способен использовать и применять фундаментальные биологические представления и современные методологические подходы для постановки и решения новых нестандартных задач в сфере профессиональной деятельности | ОПК-1.2. Способен применять фундаментальные биологические представления с учетом современных методологических подходов для постановки нестандартных профессиональных задач | Знает: современные методологические подходы для постановки нестандартных профессиональных задач | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: использовать современные методологические подходы в сфере профессиональной деятельности | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
| ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность программ магистратуры | ОПК-2.2. Использует современные методы молекулярной биологии в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач | Знает: современные методы молекулярной биологии в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: использовать современные методы молекулярной биологии в области лабораторной биохимии и иммунологии | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
| ОПК-3. Способен использовать философские концепции естествознания и понимание современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза развития сферы профессиональной деятельности | ОПК-3.3. Способен осуществить прогноз последствий реализации социально значимых проектов в сфере профессиональной деятельности | Знает: принципы прогнозирования последствий реализации социально значимых проектов в сфере профессиональной деятельности | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: проводить системную оценку социально значимых проектов в сфере иммунологических и биохимических лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
| ОПК-5. Способен участвовать в создании и реализации новых технологий в сфере профессиональной деятельности и контроле их экологической безопасности с использованием живых объектов | ОПК-5.3. Способен участвовать в создании и реализации новых технологий в сфере профессиональной деятельности | Знает: принципы создания и реализации новых технологий в сфере иммунологических и биохимических исследований | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: реализовывать новые технологии в сфере иммунологических и биохимических лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
| ОПК-7. Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоятельно определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в том числе инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности при решении конкретной задачи | ОПК-7.1. Определяет цели и задачи исследования, выбирает методы для проведения научного исследования по актуальной проблеме в соответствии со сферой профессиональной деятельности | Знает: стратегию и проблематику исследований | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: выбирать методы для проведения научного исследования | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  | ОПК-7.3. Обеспечивает меры производственной безопасности при решении конкретной задачи | Знает: принципы обеспечения производственной безопасности | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: обеспечивать меры производственной безопасности при решении конкретной задачи | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
| ПК-2. Способен планировать работу и выбирать адекватные методы решения научно-исследовательских задач в выбранной области биологии | ПК-2.3. Выбирает методы для решения научно-исследовательских задач в выбранной области биологии | Знает: методы решения научно-исследовательских задач | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: выбирать методы для решения научно-исследовательских задач | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
| ПК-4. Способен использовать знание нормативных документов, регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и лабораторных работ | ПК-4.1. Составляет общий план исследования с учетом нормативных документов, регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и лабораторных работ in vitro и/или in vivo | Знает: нормативные документы, регламентирующие организацию проведения работ в лаборатории, и принципы планирования научно-исследовательских и лабораторных работ in vitro и/или in vivo | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет составлять общий план проведения научно-исследовательских и лабораторных работ in vitro и/или in vivo с учетом нормативных документов | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  | ПК-4.2. Осуществляет организацию и проведение исследований с учетом нормативных документов, регламентирующих организацию проведения лабораторных работ | Знает: нормативные документы, регламентирующих организацию проведения работ в лаборатории | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет провести исследование в лаборатории с учетом требований нормативных документов | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  | ПК-4.3. Способен реализовать исследования и проведение лабораторных работ in vitro и/или in vivo | Знает: принципы реализации исследований и проведения лабораторных работ in vitro и/или in vivo | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: выполнять лабораторные работы in vitro и/или in vivo | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
| ПК-5. Способен разрабатывать и внедрять новые методы медицинских лабораторных исследований и медицинских изделий для диагностики in vitro | ПК-5.1. Обеспечивает условия для выполнения новых видов медицинских лабораторных исследований, внедрения новых медицинских изделий для диагностики in vitro | Знает: нормативную базу, регулирующую внедрение новых медицинских изделий для диагностики in vitro | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: применять на практике требования нормативных актов, регулирующих внедрение новых медицинских изделий in vitro | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  | ПК-5.2. Осуществляет контроль качества новых медицинских лабораторных исследований | Знает: принципы и способы контроля качества медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: осуществлять контроль качества медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  | ПК-5.3. Разрабатывает стандартные операционные процедуры по новым методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации новых медицинских изделий для диагностики in vitro | Знает: принципы разработки стандартных операционных процедур по методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro | Для текущего контроля: КВ. ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: составлять стандартные операционные процедуры по методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  | ПК-5.4. Оценивает аналитические характеристики и клиническую информативность новых методов медицинских лабораторных исследований | Знает: принципы определения аналитических характеристик и клинической информативности методов медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: определять аналитические характеристики и рассчитывать клиническую информативность методов медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
| ПК-6. Способен выполнять диагностические медицинские лабораторные исследования и интерпретацию их результатов | ПК-6.2. Способен выполнять медицинские лабораторные исследования с использованием медицинских изделий для диагностики in vitro, технологических процессов и технологий, для выполнения которых требуется специально подготовленный персонал | Знает: технологические процессы и технологии выполнения медицинских лабораторных исследования с использованием медицинских изделий для диагностики in vitro, | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: выполнить медицинские лабораторные исследования in vitro, для выполнения которых требуется специально подготовленный персонал | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  | ПК-6.3. Анализирует результаты и формулирует лабораторное заключение химико-микроскопических, гематологических, цитологических, биохимических, коагулогических, иммунологических, иммуногематологических, химико-токсикологических, молекулярно-биологических, генетических, микробиологических, паразитологических и вирусологических исследований | Знает: принципы анализа результатов для формирования лабораторного заключения биохимических и иммунологических, иммуногематологических исследований. | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
|  |  | Умеет: формулировать лабораторное заключение биохимических и иммунологических исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |  |
| ТЗ – тестовые задания, КВ – контрольные вопросы, Д – доклады |  |  |  |  |

# 44. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ

# 4.1 Объем дисциплины в академических часах, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся

| Вид учебной работы |  | Трудоемкость | Семестры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем в академических часах (АЧ) | 2 |
| Аудиторные занятия (всего) |  | 20 | 20 |
| В том числе: |  | - | - |
| Занятия лекционного типа |  | 12 | 12 |
| Занятия семинарского типа |  | 8 | 8 |
| Из них: |  |  |  |
| Практические занятия |  | 8 | 8 |
| Лабораторные работы |  | - | - |
| Семинары |  | - | - |
| Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) |  | 88 | 88 |
| В том числе: |  |  |  |
| Подготовка к занятиям |  | 15 | 15 |
| Работа с вопросами для текущего контроля |  | 15 | 15 |
| Подготовка доклада, подбор и изучение литературных источников, интернет-ресурсов |  | 28 | 28 |
| Самостоятельная проработка отдельных тем |  | 30 | 30 |
| Промежуточная аттестация – экзамен |  | 36 | 36 |
| Из них на практическую подготовку* |  | 50 | 50 |
| Общая трудоемкость | часы | 144 | 144 |
|  | зач.ед. | 4 | 4 |

# *Практическая подготовка (ПП) - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы

# 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий

| Наименование разделов дисциплины | Контактная работа, академ. часах |  |  | СР | Всего | Из них на практическую подготовку* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ | С |  |  |  |
| Раздел 1. Правовые, организационные и экономические основы работы клинико-диагностической лаборатории. Этапы лабораторного анализа | 1 | - | - | 17 | 18 | 9 |
| Раздел 2. Санитарно-противоэпидемический режим в клинических лабораториях. | 1 | - | - | 17 | 18 | 9 |
| Раздел 3. Биохимические исследования | 4 | 4 | - | 17 | 25 | 11 |
| Раздел 4. Иммунологические исследования | 4 | 4 | - | 17 | 25 | 11 |
| Раздел 5. Управление качеством клинических лабораторных исследований | 2 | - | - | 20 | 22 | 10 |
| Экзамен |  | - | - | - | 36 | - |
| Итого: | 12 | 8 |  | 88 | 144 | 50 |

# СР- самостоятельная внеаудиторная работа.

# *Практическая подготовка (ПП) - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки, предусматривающая участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, организована в соответствии с разработанным учебным планом и достигает 80% от общей трудоёмкости дисциплины для занятий семинарского типа и 50% от занятий самостоятельной работы.

# 4.3 Тематический план занятий лекционного типа - всего 12 часов

| № темы | Наименование темы лекционного занятия |  | Часы | Содержание темы | Формируемые индикаторы компетенций | Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационная структура и кадровое обеспечение лабораторной службы. Требования к материально-техническому оснащению и учетно-отчетной документации клинических лабораторий. |  | 1 | Изучение системы организационной структуры и кадрового обеспечение лабораторной службы, требований к допуску к работе в учреждениях здравоохранения и выполнению медицинских лабораторных исследований. Изучение нормативных документов, регламентирующих требование к материально-техническому оснащению и учетно-отчетной документации клинических лабораторий. | ОПК-3.3, ОПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1 | мультимедийная аппаратура, интерактивная доска, презентации |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охрана труда и санитарно-противоэпидемический режим в клинических лабораториях. |  | 1 | Изучение нормативных документов, регламентирующих требование к охране труда и санитарно-противоэпидемическому режиму в клинических лабораториях. | ОПК 7.1, ОПК 7.3 | мультимедийная аппаратура, интерактивная доска, презентации |
| Раздел 3. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Методы биохимических исследований: принципы, основное используемое оборудование. Аналитические методы лабораторных исследований. |  | 2 | Виды аналитов. Исследования по месту лечения и лабораторные методы. Изучение научной базы методов для биохимических исследований, принципы создания аналитической аппаратуры, подходов к автоматизации биохимических исследований. | ОПК 7.1, ПК-4.1, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | мультимедийная аппаратура, интерактивная доска, презентации |
| 2. | Биохимические исследования при отдельных заболеваниях, их осложнениях, синдромах. |  | 2 | Биохимические исследования при заболеваниях печени, заболеваниях почек, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, нарушениях углеводного и липидного обмена. | ОПК-2.2, ОПК 7.1, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | мультимедийная аппаратура, интерактивная доска, презентации |
| Раздел 4. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Функциональная организация иммунной системы. Антигены и антитела. |  | 2 | Общая концепция структурно-функциональной организации иммунной системы. Распознавание генетически чужеродных структур. Гомогенный и гетерогенный иммунный анализ. | ОПК 7.1, ПК-4.1, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | мультимедийная аппаратура, интерактивная доска, презентации |
| 2. | Клиническое значение исследования клеточных и гуморальных факторов иммунной системы. |  | 2 | Иммунологические исследования при инфекционных заболеваниях, соматических нарушениях, онкологических заболеваниях. | ОПК-2.2, ОПК 7.1, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | мультимедийная аппаратура, интерактивная доска, презентации |
| Раздел 5. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Управление качеством клинических лабораторных исследований |  | 2 | Контроль качества клинических лабораторных исследований. Менеджмент в клинических лабораториях | ОПК-7.3, ПК-4.2, ПК-5.2, ПК-5.3 | мультимедийная аппаратура, интерактивная доска, презентации |

4.4 Тематический план занятий семинарского типа - всего 8 часов

| № темы | Форма проведения практического занятия | Наименование темы практического занятия | Часы, в том числе на ПП* | Содержание темы практического занятия | Формируемые индикаторы компетенций | Формы и методы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Практическое занятие | Биохимические методы исследования | 2 из них на ПП 80% | Выполнение биохимических исследований | ОПК-1.2, ОПК-7.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-6.2. | КВ, Д |
| 2. | Практическое занятие | Биохимические исследования, включенные в стандарты оказания медицинской помощи и клинические рекомендации | 2 из них на ПП 80% | Доказательная база при включении теста в клинические рекомендации (оценка достоверности доказательств и убедительности рекомендаций), основания для частоты предоставления и кратность выполнения теста в стандартах. Разбор клинических рекомендаций и стандартов для социально-значимых заболеваний. | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-2.3, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | КВ, Д |
| Раздел 4. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Практическое занятие | Иммунологические методы исследования | 2 из них на ПП 80% | Выполнение иммунологических исследований | ОПК-1.2, ОПК-7.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-6.2. | КВ, Д |
| 2. | Практическое занятие | Иммунологические исследования, включенные в стандарты оказания медицинской помощи и клинические рекомендации | 2 из них на ПП около 80% | Доказательная база при включении теста в клинические рекомендации (оценка достоверности доказательств и убедительности рекомендаций), основания для частоты предоставления и кратность выполнения теста в стандартах. Разбор клинических рекомендаций и стандартов для социально-значимых заболеваний | ОПК-1.2., ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-2.3, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | КВ, Д |
| Итого |  |  | 8 часов из них на ПП - 6 часов |  |  |  |

КВ – контрольные вопросы, ТЗ – тестовые задания, Р – темы рефератов, Д – темы для докладов, АУ - алгоритм умений, СЗ - ситуационные задачи

# *Практическая подготовка (ПП) - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы

4.5 Внеаудиторная самостоятельная работа – всего 88 часов

| Вид самостоятельной работы | Часы, в том числе на ПП* | Формируемые индикаторы компетенций |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе) | 15 из них на ПП- 50% | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3. |
| Работа с учебной и научной литературой | 15 из них на ПП- 50% | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3. |
| Работа с вопросами для текущего контроля и промежуточной аттестации | 28 из них на ПП- 50% | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3. |
| Самостоятельная проработка отдельных тем | 30 из них на ПП- 50% | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3. |
| Итого | 88 часов из них на ПП - 44 часа |  |

# *Практическая подготовка (ПП) - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы

4.5.1 Самостоятельная проработка отдельных тем – всего 30 часов

| Название темы | Часы, в том числе на ПП* | Формируемые индикаторы компетенций | Методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы лабораторного анализа. Процедуры, входящие в этапы лабораторного исследования: преаналитического, аналитического и постаналитического. | 10 из них на ПП- 50% | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1 | Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| Основные положения нормативных документов, регламентирующих противоэпидемический режим в клинических лабораториях. Практика применения основных положений нормативных документов, регламентирующих противоэпидемический режим в клинических лабораториях. | 10 из них на ПП- 50% | ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК 7.1, ОПК 7.3 | Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| Планирование и обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Формирование плана обеспечения аналитического качества для отдельных аналитов. | 10 из них на ПП- 50% | ОПК-7.3, ПК-4.2, ПК-5.2, ПК-5.3. | Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| Итого | 30 часов из них на ПП - 10 часов |  |  |

# *Практическая подготовка (ПП) - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы

# 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

| Формы контроля | Название раздела дисциплины | Общее количество оценочных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЗ | КВ | Д |
| Текущий контроль | Раздел 1. Правовые, организационные и экономические основы работы клинико-диагностической лаборатории. Этапы лабораторного анализа | 31 | 3 | 4 |
|  | Раздел 2. Санитарно-противоэпидемический режим в клинических лабораториях. |  | 3 | 1 |
|  | Раздел 3. Биохимические исследования |  | 7 | 5 |
|  | Раздел 4. Иммунологические исследования |  | 4 | 3 |
|  | Раздел 5. Управление качеством клинических лабораторных исследований |  | 3 | 7 |
| Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен |  | 30 | 10 | - |

КВ – контрольные вопросы, ТЗ – тестовые задания, Д – темы для докладов, СЗ - ситуационные задачи

5.2 Организация текущего контроля знаний

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Правовые, организационные и экономические основы работы клинико-диагностической лаборатории. Этапы лабораторного анализа | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1 | КВ, Д, ТЗ |
| 2. | Раздел 2. Санитарно-противоэпидемический режим в клинических лабораториях. | ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК 7.1, ОПК 7.3 | КВ, Д, ТЗ |
| 3. | Раздел 3. Биохимические исследования | ОПК-1.2., ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-2.3, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | КВ, Д, ТЗ |
| 4. | Раздел 4. Иммунологические исследования | ОПК-1.2., ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-2.3, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | КВ, Д, ТЗ |
| 5 | Раздел 5. Управление качеством клинических лабораторных исследований | ОПК-7.3, ПК-4.2, ПК-5.2, ПК-5.3 | КВ, Д, ТЗ |

КВ – контрольные вопросы, Д – доклады

5.3 Организация контроля самостоятельной работы

| № п/п | Вид работы | Код контролируемого индикатора компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к занятиям | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3. | КВ |
| 2. | Работа с вопросами для самопроверки | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3. | КВ |
| 3. | Подготовка рефератов, докладов, подбор и изучение литературных источников, интернет-ресурсов | ОПК-5.3, ОПК 7.1, ОПК 7.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1 | Д |
| 4. | Самостоятельная проработка отдельных тем | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3. | КВ |

КВ – контрольные вопросы, Д – доклады

5.4 Организация промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен

Этапы проведения промежуточной аттестации:

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей по занятиям лекционного и семинарского типа и внеаудиторной самостоятельной работе.

Экзамен проходит в два этапа:

1-й этап — тестирование. Тестовая база содержит 30 заданий, из которых случайным образом выбирается 20 вопросов, на которые обучающийся должен дать ответ. На проведение тестирования отводится 30 минут.

2-й этап — собеседование по экзаменационному билету. Экзаменационный билет содержит два вопроса.

Ко второму этапу студент допускается при условии успешной сдачи первого этапа (не менее 70 % правильных ответов).

| Этапы | Вид задания | Оценочные материалы | Проверяемые индикаторы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | тестирование | ТЗ | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1., ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 2 | собеседование по экзаменационному билету | КВ | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1., ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |

КВ – контрольные вопросы, ТЗ – тестовые задания

Критерии оценивания результата промежуточной аттестации:

При проведении контроля в форме экзамена используется следующая шкала оценки: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно.

Оценка выставляется по итогам 2 этапов экзамена как средняя арифметическая.

Типовые оценочные средства:

Примеры типовых контрольных вопросов для проверки формирования индикаторов компетенций:

| № КВ | Контрольные вопросы | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Что относится к оптическим методам клинической химии. | ОПК-2.2, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ПК-4.3 |
|  | Эталон ответа: Спектрофотомерия, фотоколориметрия, турбидиметрия, нефелометрия, флуориметрия |  |
| 2 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Какие виды взаимодействия, используются в автоматических методах анализа клинической химии. | ОПК-1.2., ОПК-2.2, ОПК-7.1 |
|  | Эталон ответа: Химические реакции, реакции фермента с субстратом, реакции антитела с антигеном |  |
| 3 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Назовите методы, в которых используется разновидность спектрофотометрического анализа - отражательная фотометрия. | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-4.3, ПК-5.1 |
|  | Эталон ответа: Методы сухой химии или тест-полоски |  |
| 4 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Перечислите основные индикаторные реакции, использующиеся в спектрофотометрии. | ОПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.2, ПК-6.2 |
|  | Эталон ответа: Реакция Триндера, оптический тест Варбурга |  |

Примеры типовых тестовых заданий для проверки формирования индикаторов компетенций

| Тестовое задание с эталоном ответа | Эталон (ключ) ответа | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1. Дополните предложение. Для получения сыворотки, кровь берут в пробирку ______. Ответ: _______ | без антикоагулянта | ОПК-7.1, ОПК- 7.3, ПК-5.3 |
| 2.Дополните предложение. Метод ИФА относится к _________ методам. Ответ: ______ | иммунохимическим | ОПК-2.2, ПК-7.3, ПК-2.3 |
| 3.Дополните предложение. С помощью иммунохимических методов не определяют ______. Ответ:______ | полисахариды | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-4.1 |
| 4. Дополните предложение. Взятие венозной крови на плановые биохимические исследования следует осуществлять натощак, что примерно соответствует _____________часам голодания. Ответ___________ | 8 | ОПК-7.3, ПК-4.2, ПК-5.3 |
| 5. Дополните предложение. При взятии крови на биохимические исследования жгут следует накладывать на ________. Ответ___________ | 1 минуту | ОПК-7.3, ПК-4.2, ПК-5.3 |
| 6. Дополните предложение. Аланинаминотрансфераза (алт) в наибольшей активности присутствует в ______. Ответ:____ | печени | ОПК-1.2, ПК-6.3 |
| 7. Дополните предложение. Измерение концентрации фермента иммунохимическим методом по сравнению с определением активности фермента фотометрически более _______. Ответ: _____ | специфично | ОПК-5.3, ПК-5.1, ПК-2.3 |
| 8. Дополните предложение. Антиатерогенным эффектом обладают липопротеиды ________. Ответ___________ | высокой плотности | ОПК-1.2, ОПК-3.3, ПК-6.3 |

Примеры типовых тем докладов для проверки формирования индикаторов компетенций

ОПК-5.3

«Современные технологии прикроватной диагностики»

ОПК-7.1

«Сравнительный анализ иммунохимических и фотометрических методов исследования активности ферментов сыворотки»

ОПК-7.3

«Требования к безопасности при работе с биологическим материалом: на какие нормативные документы опираться»

ПК-4.1

«Нормативные документы, регламентирующие проведение исследований газов крови и кислотно-основного равновесия. Требования к преаналитическому этапу».

ПК-4.3

«Критические значения лабораторных исследований: принципы определения»

ПК-5.1

«Нормативная база, регулирующая внедрение новых медицинских изделий для диагностики in vitro»

# Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1 к рабочей программе).

- 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В ИМО создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС), включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. ЭИОС обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Электронные библиотеки обеспечивают доступ к профессиональным базам данных, справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.

6.1 Программное обеспечение, профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

1. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

Операционная система семейства Windows

Пакет OpenOffice

Пакет LibreOffice

Microsoft Office Standard 2016

NETOP Vision Classroom Management Software

Образовательный портал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России http://moodle.almazovcentre.ru/

САБ «Ирбис 64» - система автоматизации библиотек. Электронный каталог АРМ «Читатель» и Web-Ирбис

2. Профессиональные базы данных, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека «MEDLIB.RU» (www.medlib.ru)

Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» (www.rosmedlib.ru)

ЭБС «Букап» (https://www.books-up.ru/)

ЭБС «Юрайт» (https://urait.ru/)

Электронная библиотека Профи-Либ «Медицинская литература издательства "Спецлит"»

(https://speclit.profy-lib.ru/)

Всемирная база данных статей в медицинских журналах PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/

- Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:

Поисковые системы Yandex (http://www.yandex.ru/)

Мультимедийный словарь перевода слов онлайн Мультитран (http://www.multitran.ru/)

Университетская информационная система РОССИЯ (https://uisrussia.msu.ru/)

Публикации ВОЗ на русском языке (https://www.who.int/ru/publications/i)

Международные руководства по медицине (https://www.guidelines.gov/)

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) (http://www.femb.ru)

Боль и ее лечение (www.painstudy.ru)

US National Library of Medicine National Institutes of Health (www.pubmed.com)

Русский медицинский журнал (www.rmj.ru)

Министерство здравоохранения Российской Федерации (www.rosminzdrav.ru)

КиберЛенинка — это научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru)

Российская государственная библиотека (www.rsl.ru)

6.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

Основная литература:

1. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие / Кишкун А. А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448304.html

- Справочник заведующего клинико-диагностической лабораторией / А. А. Кишкун — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970464397.html

- Биохимические исследования в клинической практике / А. А. Кишкун. - 2-е изд., перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463710.html

- Клиническая лабораторная диагностика заболеваний печени и желчевыводящих путей : руководство для врачей / Карпищенко А. И. [и др. ] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452561.html

Дополнительная литература:

1.	Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431023.html

- Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы / под ред. А. И. Карпищенко — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html

- Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований / А. А. Кишкун — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438732.html

- Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра / Р. Р. Кильдиярова - 3-е изд. , перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433911.html

- Теория и практика лабораторных биохимических исследований / Любимова Н. В. , Бабкина И. В. , Тимофеев Ю. С. - М/ : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447215.html

- Централизация клинических лабораторных исследований / Кишкун А. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435687.html

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ:

7.1. Учебно-методические материалы для обучающихся: Учебно-методическое пособие

по организации аудиторной работы и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Иммунологические и биохимические методы исследования» программы высшего образования - магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология Центр Алмазова располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебной дисциплиной.

Для проведения занятий по дисциплине «Иммунологические и биохимические методы исследования» специальные помещения имеют материально-техническое и учебно-методическое обеспечение:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения для представления учебной информации.

Лаборатория (учебная и научная) – укомплектована специализированной лабораторной мебелью и оснащена лабораторным оборудованием (спектрофотометр, термостат, центрифуга, весы, лабораторная посуда, автоматические пипетки).

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения для представления учебной информации.

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения для представления учебной информации.

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Состав и квалификация научно-педагогических работников, обеспечивающих осуществление образовательного процесса по дисциплине Дисциплины «Иммунологические и биохимические методы исследования» соответствует требованиям ФГОС ВО магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология и отражен в Справке о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования.

10.	ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется кафедрой с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения рабочей программы дисциплины «Иммунологические и биохимические методы исследования» инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- размещение в местах доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

При освоении программы дисциплины обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические средств обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Приложение №1

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

      - К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ»

(наименование дисциплины)

Магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология

Профиль: Медицинские лабораторные исследования

Квалификация (степень) выпускника: Магистр

Форма обучения: очно-заочная

Срок освоения ОПОП ВО:     2 года 3 месяца

(нормативный срок обучения)

Санкт-Петербург

2024

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И

БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ОПК- 7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК- 5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций в процессе изучения дисциплины

| Индикатор | Показатели достижения освоения компетенции | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1. Способен использовать и применять фундаментальные биологические представления и современные методологические подходы для постановки и решения новых нестандартных задач в сфере профессиональной деятельности |  |  |
| ОПК-1.2. Способен применять фундаментальные биологические представления с учетом современных методологических подходов для постановки нестандартных профессиональных задач | Знает: современные методологические подходы для постановки нестандартных профессиональных задач | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: использовать современные методологические подходы в сфере профессиональной деятельности | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность программ магистратуры |  |  |
| ОПК-2.2. Использует современные методы молекулярной биологии в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач | Знает: современные методы молекулярной биологии в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: использовать современные методы молекулярной биологии в области лабораторной биохимии и иммунологии | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ОПК-3. Способен использовать философские концепции естествознания и понимание современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза развития сферы профессиональной деятельности |  |  |
| ОПК-3.3. Способен осуществить прогноз последствий реализации социально значимых проектов в сфере профессиональной деятельности | Знает: принципы прогнозирования последствий реализации социально значимых проектов в сфере профессиональной деятельности | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: проводить системную оценку социально значимых проектов в сфере иммунологических и биохимических лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ОПК-5. Способен участвовать в создании и реализации новых технологий в сфере профессиональной деятельности и контроле их экологической безопасности с использованием живых объектов |  |  |
| ОПК-5.3. Cпособен участвовать в создании и реализации новых технологий в сфере профессиональной деятельности | Знает: принципы создания и реализации новых технологий в сфере иммунологических и биохимических исследований | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: реализовывать новые технологии в сфере иммунологических и биохимических лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ОПК-7. Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоятельно определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в том числе инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности при решении конкретной задачи |  |  |
| ОПК-7.1. Определяет цели и задачи исследования, выбирает методы для проведения научного исследования по актуальной проблеме в соответствии со сферой профессиональной деятельности | Знает: стратегию и проблематику исследований | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: выбирать методы для проведения научного исследования | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ОПК-7.3. Обеспечивает меры производственной безопасности при решении конкретной задачи | Знает: принципы обеспечения производственной безопасности | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: обеспечивать меры производственной безопасности при решении конкретной задачи | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ПК-2. Способен планировать работу и выбирать адекватные методы решения научно-исследовательских задач в выбранной области биологии |  |  |
| ПК-2.3. Выбирает методы для решения научно-исследовательских задач в выбранной области биологии | Знает: методы решения научно-исследовательских задач | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: выбирать методы для решения научно-исследовательских задач | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ПК-4. Способен использовать знание нормативных документов, регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и лабораторных работ |  |  |
| ПК-4.1. Составляет общий план исследования с учетом нормативных документов, регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и лабораторных работ in vitro и/или in vivo | Знает: нормативные документы, регламентирующие организацию проведения работ в лаборатории, и принципы планирования научно-исследовательских и лабораторных работ in vitro и/или in vivo | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет составлять общий план проведения научно-исследовательских и лабораторных работ in vitro и/или in vivo с учетом нормативных документов | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ПК-4.2. Осуществляет организацию и проведение исследований с учетом нормативных документов, регламентирующих организацию проведения лабораторных работ | Знает: нормативные документы, регламентирующих организацию проведения работ в лаборатории | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет провести исследование в лаборатории с учетом требований нормативных документов | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ПК-4.3. Способен реализовать исследования и проведение лабораторных работ in vitro и/или in vivo | Знает: принципы реализации исследований и проведения лабораторных работ in vitro и/или in vivo | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: выполнять лабораторные работы in vitro и/или in vivo | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ПК-5. Способен разрабатывать и внедрять новые методы медицинских лабораторных исследований и медицинских изделий для диагностики in vitro |  |  |
| ПК-5.1. Обеспечивает условия для выполнения новых видов медицинских лабораторных исследований, внедрения новых медицинских изделий для диагностики in vitro | Знает: нормативную базу, регулирующую внедрение новых медицинских изделий для диагностики in vitro | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: применять на практике требования нормативных актов, регулирующих внедрение новых медицинских изделий in vitro | Для текущего контроля: КВ, Д, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ПК-5.2. Осуществляет контроль качества новых медицинских лабораторных исследований | Знает: принципы и способы контроля качества медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: осуществлять контроль качества медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ПК-5.3. Разрабатывает стандартные операционные процедуры по новым методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации новых медицинских изделий для диагностики in vitro | Знает: принципы разработки стандартных операционных процедур по методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: составлять стандартные операционные процедуры по методам медицинских лабораторных исследований и эксплуатации медицинских изделий для диагностики in vitro | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ПК-5.4. Оценивает аналитические характеристики и клиническую информативность новых методов медицинских лабораторных исследований | Знает: принципы определения аналитических характеристик и клинической информативности методов медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: определять аналитические характеристики и рассчитывать клиническую информативность методов медицинских лабораторных исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ПК-6 Способен выполнять диагностические медицинские лабораторные исследования и интерпретацию их результатов |  |  |
| ПК-6.2. Способен выполнять медицинские лабораторные исследования с использованием медицинских изделий для диагностики in vitro, технологических процессов и технологий, для выполнения которых требуется специально подготовленный персонал | Знает: технологические процессы и технологии выполнения медицинских лабораторных исследования с использованием медицинских изделий для диагностики in vitro, | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: выполнить медицинские лабораторные исследования in vitro, для выполнения которых требуется специально подготовленный персонал | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
| ПК-6.3. Анализирует результаты и формулирует лабораторное заключение химико-микроскопических, гематологических, цитологических, биохимических, коагулогических, иммунологических, иммуногематологических, химико-токсикологических, молекулярно-биологических, генетических, микробиологических, паразитологических и вирусологических исследований. | Знает: принципы анализа результатов для формирования лабораторного заключения биохимических и иммунологических, иммуногематологических исследований. | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |
|  | Умеет: формулировать лабораторное заключение биохимических и иммунологических исследований | Для текущего контроля: КВ, ТЗ Для промежуточной аттестации: ТЗ, КВ |

ТЗ – тестовые задания, КВ – контрольные вопросы, Д – доклады

- Организация текущего контроля

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Правовые, организационные и экономические основы работы клинико-диагностической лаборатории. Этапы лабораторного анализа | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1 | КВ, Д, ТЗ |
| 2. | Раздел 2. Санитарно-противоэпидемический режим в клинических лабораториях. | ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК 7.1, ОПК 7.3 | КВ, Д, ТЗ |
| 3. | Раздел 3. Биохимические исследования | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-2.3, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | КВ, Д, ТЗ |
| 4. | Раздел 4. Иммунологические исследования | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-2.3, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 | КВ, Д, ТЗ |
| 5 | Раздел 5. Управление качеством клинических лабораторных исследований | ОПК-7.3, ПК-4.2, ПК-5.2, ПК-5.3 | КВ, Д, ТЗ |

КВ – контрольные вопросы, Д – доклады, ТЗ – тестовые задания

- Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.

- Этапы проведения промежуточной аттестации:

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей по занятиям лекционного и семинарского типа и внеаудиторной самостоятельной работе.

Экзамен проходит в два этапа:

1-й этап — тестирование. Тестовая база содержит 30 заданий, из которых случайным образом выбирается 20 вопросов, на которые студент должен дать ответ. На проведение тестирования отводится 30 минут.

2-й этап — собеседование по экзаменационному билету. Экзаменационный билет содержит два вопроса.

Ко второму этапу студент допускается при условии успешной сдачи первого этапа (не менее 70 % правильных ответов).

| Этапы | Вид задания | Оценочные материалы | Проверяемые индикаторы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | тестирование | ТЗ | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |
| 2 | собеседование по экзаменационному билету | КВ | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.3, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ОПК-7.3, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.2, ПК-6.3 |

КВ – контрольные вопросы, ТЗ – тестовые задания

Критерии оценивания заданий промежуточной аттестации

| Вид задания | «Неудовл.» | «Удовл.» | «Хорошо» | «Отлично» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Собеседование по контрольным вопросам | Имеет фрагментарные, не систематизированные знания по предмету. Неправильное использование основных научных понятий и терминов. Множественные, существенные ошибки при ответе на вопросы. Отсутствие ответов на дополнительные вопросы. | Имеет общие представления о предмете. Упустил важные, значимые детали. Путаница в научных понятиях. Неполный ответ на дополнительные вопросы. | Имеет достаточное представление о предмете. Демонстрирует полные, систематизированные знания предмета, но допускает отдельные неточности. Правильное, с незначительными погрешностями, использование основных научных понятий. Краткое изложение материала, требуются наводящие вопросы | Имеет глубокие, систематизированные знания по предмету. Дает четкие и развернутые ответы на вопросы. Демонстрирует знание взаимосвязи основных понятий дисциплины. Демонстрирует способность применения полученных знаний на практике. |
| Выполнение тестовых заданий | Менее 70% правильных ответов | 71-80% правильных ответов | 81-90 % правильных ответов | 91-100% правильных ответов |

Критерии оценивания результата промежуточной аттестации:

При проведении контроля в форме экзамена используется следующая шкала оценки: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно.

Оценка выставляется по итогам 2 этапов экзамена как средняя арифметическая.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Темы докладов:

- «Современные технологии прикроватной диагностики».

- «Сравнительный анализ иммунохимических и фотометрических методов исследования активности ферментов сыворотки».

- «Требования к безопасности при работе с биологическим материалом: на какие нормативные документы опираться».

- «Нормативные документы, регламентирующие проведение исследований газов крови и кислотно-основного равновесия. Требования к преаналитическому этапу».

- «Критические значения лабораторных исследований: принципы определения».

- «Нормативная база, регулирующая внедрение новых медицинских изделий для диагностики in vitro».

- «Менеджмент в клинических лабораториях. Планирование и обеспечение качества клинических лабораторных исследований».

- «Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей выполнения лабораторного анализа».

- «Нормативная документация, руководство по качеству клинических лабораторных исследований».

- «Внутрилабораторный контроль качества: цель, задачи и правила проведения, ГОСТ РФ».

- «Системы внешней оценки качества».

- «Обеспечение качества на преаналитическом этапе лабораторных исследований».

- «Обеспечение качества на постаналитическом этапе лабораторных исследований».

- «ROC-анализ в выборе порогового значения диагностического исследования».

- «Роль кардиальных тропонинов при ССЗ».

- «Роль определения ферритина сыворотки при коронавирусной инфекции».

- «Маркеры обмена железа: как выявить дефицит железа у пациентов с хроничеcкой патологией».

- «Маркеры острого повреждения почек: что нового».

- «Лабораторные маркеры в диагностике аутоиммунной патологии».

- «Иммунохемилюминесценция vs ИФА».

Контрольные вопросы

| № КВ | Контрольный вопрос | Проверяемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Перечислите технологии, которые относятся к оптическим видам методов клинической химии. | ОПК-2.2, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ПК-5.1, ПК-4.3 |
|  | Эталон ответа: Спектрофотомерия, фотоколориметрия, турбидиметрия, нефелометрия, флуориметрия |  |
| 2 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Какие виды взаимодействия, используются в автоматических методах анализа клинической химии. | ОПК-1.2., ОПК-2.2, ОПК-7.1 |
|  | Эталон ответа: Химические реакции, реакции фермента с субстратом, реакции антитела с антигеном |  |
| 3 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Перечислите 5 белков острой фазы воспаления. | ОПК-1.2, ОПК-3.3 |
|  | Эталон ответа: СРБ, фибриноген, АСЛО, ревматоидный фактор, прокальцитонин |  |
| 4 | Дайте развернутый ответ на вопрос: В чем заключается клиническая информативность прокальцитонина. | ОПК-1.2, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Прокальцитонин повышается при бактериальной инфекции |  |
| 5 | Дайте развернутый ответ на вопрос: В чем заключается клиническая информативность гликированного гемоглобина. | ОПК-1.2, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Гликированный гемоглобин используется для диагностики сахарного диабета |  |
| 6 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Назовите, что является отличительной особенностью хемилюминесцентного анализа по сравнению с другими методами фотометрического анализа. | ОПК-1.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Высокая чувствительность метода |  |
| 7 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Что регулирую в организме натрийуретические пептиды. | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Водно-солевой обмен, уровень кровяного давления |  |
| 8 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Назовите параметр, который отражает состояние почек. | ОПК-1.2, ПК-4.2, ПК-5.4 |
|  | Эталон ответа: Скорость клубочковой фильтрации |  |
| 9 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Перечислите методы определения скорости клубочковой фильтрации. | ОПК-2.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.2, ПК-5.3 |
|  | Эталон ответа: Определение клиренса креатинина, расчет по формуле |  |
| 10 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Назовите, что лежит в основе метода разделения молекул путем электрофореза. | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-5.1 |
|  | Эталон ответа: Движение заряженных частиц под действием электрического поля |  |
| 11 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Что отражает концентрация ферритина в сыворотке крови. | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Запасы железа в организме |  |
| 12 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Охарактеризуйте понятие скрининг. | ОПК-1.2, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Выявление проблем со здоровьем до появления симптомов |  |
| 13 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Охарактеризуйте понятие мониторинг. | ОПК-1.2, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Наблюдение за изменением состояния пациента |  |
| 14 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Что определяют качественные тесты. | ПК-5.1, ПК-5.2, ПК- 5.3, ПК-6.2, |
|  | Эталон ответа: Наличие или отсутствие аналита без определения точного количества |  |
| 15 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Что определяют количественные тесты. | ПК-5.1, ПК-5.2, ПК- 5.3, ПК-6.2, |
|  | Эталон ответа: Содержание аналита в объеме исследуемой жидкости |  |
| 16 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Что такое прокальцитонин. | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Предшественник кальцитонина, который участвует в метаболизме кальция |  |
| 17 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Функция NT-proBNP. | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Оценка функционального состояния сократительного потенциала сердечной мышцы |  |
| 18 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Назовите формулы расчета скорости клубочковой фильтрации у взрослых. | ОПК-2.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.2, ПК-5.3 |
|  | Эталон ответа: MDRD, Кокрофт Голд |  |
| 19 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Какие лабораторные исследования относятся ко 2 категории сложности. | ОПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2 |
|  | Эталон ответа: Исследования с использованием полуавтоматических и автоматических анализаторов |  |
| 20 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Для определения каких веществ используется хемилюминесцентный анализ | ОПК-2.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.2, ПК-5.3 |
|  | Эталон ответа: Гормоны, онкомаркеры, биологически активные вещества в низкой концентрации |  |

Тестовые задания:

| Тестовое задание с эталоном ответа | Эталон (ключ) ответа | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1. Дополните предложение. Для получения сыворотки, кровь берут в пробирку ______. Ответ: _______ | без антикоагулянта | ОПК-7.1, ОПК-7.3, ПК-5.3 |
| 2.Дополните предложение. Метод ИФА относится к _________ методам. Ответ: ______ | иммунохимическим | ОПК-2.2, ПК-7.3, ПК-2.3 |
| 3.Дополните предложение. С помощью иммунохимических методов не определяют ______. Ответ:______ | полисахариды | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-4.1 |
| 4. Дополните предложение. Взятие венозной крови на плановые биохимические исследования следует осуществлять натощак, что примерно соответствует _____________часам голодания Ответ___________ | 8 | ОПК-7.3, ПК-4.2, ПК-5.3 |
| 5. Дополните предложение. При взятии крови на биохимические исследования жгут следует накладывать на Ответ___________ | 1 минуту | ОПК-7.3, ПК-4.2, ПК-5.3 |
| 6. Дополните предложение. Креатинкиназа в наибольшей активности присутствует в _______________ мышцах. Ответ: ______ | скелетной и сердечной | ОПК-1.2, ПК-6.3 |
| 7. Дополните предложение. Аланинаминотрансфераза (алт) в наибольшей активности присутствует в ______. Ответ:____ | печени | ОПК-1.2, ПК-6.3 |
| 8. Дополните предложение. Измерение концентрации фермента иммунохимическим методом по сравнению с определением активности фермента фотометрически более _______. Ответ: _____ | специфично | ОПК-5.3, ПК-5.1, ПК-2.3 |
| 9.Дополните предложение. Антиатерогенным эффектом обладают липопротеиды Ответ___________ | высокой плотности | ОПК-1.2, ОПК-3.3, ПК-6.3 |
| 10. Дополните предложение. О тканевой гипоксии свидетельствует увеличение в сыворотке ________. Ответ: ________ | лактата | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
| - Дополните предложение. Биосинтез мочевины происходит в Ответ___________ | печени | ОПК-1.2 |
| - Дополните предложение. На развитие диабетической нефропатии при сахарном диабете указывает ________. Ответ: ______ | микроальбуминурия | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
| - Дополните предложение. При использовании оптического теста Варбурга для кинетического определения активности фермента учитывают скорость превращения _______. Ответ: _____ | НАДН в НАД+ | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-5.1 |
| - Дополните предложение. Принцип разделения белков методом электрофореза основан на разнице в следующих характеристиках: _____________молекул Ответ___________ | размера и заряда | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-5.1 |
| - Дополните предложение. В основе иммунологических методов лежит взаимодействие _________. Ответ: _____ | антигена с антителом | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-5.1 |
| - Дополните предложение. Основным ионом, определяющим перенос воды в организме, является ________. Ответ: _______ | натрий | ОПК-1.2 |
| - Дополните предложение. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» маркеров сердечной недостаточности является ________. Ответ: ______ | NT-proBNP | ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 |
| - Дополните предложение. При дефиците железа в организме _______. Ответ: ________ | ферритин снижается, трансферрин повышается | ОПК-1.2, ПК-4.3, ПК-5.4, ПК-6.2 |
| - Дополните предложение. Прокальцитонин – маркер тяжелых ______ заболеваний. Ответ: _____ | инфекционных | ОПК-3.3, ОПК-7.3, ПК-5.2, ПК-6.3 |
| - Выберите один правильный ответ. Гликированный гемоглобин в крови отражает уровень глюкозы в организме в течении последних _______. Ответ: _____ | 3 месяцев | ПК-5.4, ПК-6.3 |
| - Дополните ответ: Направление лабораторной медицины, использующее стандартные методы аналитической химии для исследования биологического материала с целью диагностики заболеваний или патологических состояний организма, называется ________ Ответ: _____ | клиническая химия | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ОПК-7.3 |
| - Дополните ответ: Разновидность спектрофотометрического анализа, использующая для получения результата в сухой химии (тест-полоски), называется ___________________. Ответ: _____ | отражательная фотометрия | ОПК-1.2., ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-4.3, ПК-5.1 |
| - Дополните ответ: Технология клинической химии, использующая следующие индикаторные реакция: реакция Триндера (определение глюкозы глюкозооксидазным методом) и оптический тест Варбурга (определение активности ферментов) – это ____________. Ответ: _____ | спектрофотометрия | ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-2.3, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-6.2 |
| - Дополните ответ: Прогормон, предшественник гормона кальцитонина, который участвует в метаболизме кальция и поддерживает его постоянный уровень в крови, называется ____________. Ответ: _____ | прокальцитонин | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
| - Дополните ответ: Соединение гемоглобина с глюкозой, позволяющее оценить уровень гликемии ≈ за 3 месяца до исследования – это__________________. Ответ: _____ | гликированный гемоглобин | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
| - Дополните ответ: Способ пространственного разделения молекул, имеющих разный заряд и размеры, путем помещения их в электрическое поле, называется ___________. Ответ: _____ | электрофорез | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-5.1 |
| - Дополните ответ: Метод разделения смесей веществ или частиц, основанный на различиях в скоростях их перемещения в системе несмешивающихся и движущихся относительно друг друга фаз, называется ______________. | хроматография | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-5.1 |
| - Дополните ответ: Излучение света молекулами, происходящее при передаче энергии в химических реакциях, называется ________________. Ответ: _____ | хемилюминесценция | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-5.1 |
| - Дополните ответ: Основной белок человека, находящийся в клетках печени, селезенки, костного мозга, ретикулоцитах и депонирующий железо – это __________. Ответ: _____ | ферритин | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
| - Дополните ответ: Согласно последним рекомендациям для оценки повреждения миокарда следует определять ___________________. Ответ: _____ | сердечный тропонин | ОПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| - Дополните ответ: Натрийуретический пептид, который является маркером оценки функционального состояния сердечной мышцы и коррелирует с функциональными классами ХСН, называется _____. Ответ: _____ | NT-proBNP | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Тестовые задания:

| Тестовое задание с эталоном ответа | Эталон (ключ) ответа | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1.Выберите один правильный ответ. Для получения сыворотки, кровь берут в пробирку - без антикоагулянта - с цитратом натрия - с гепарином - с этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) - с флюоратом натрия | а | ОПК-7.1, ОПК- 7.3, ПК-5.3 |
| 2.Выберите один правильный ответ. К иммунохимическим относится метод - ПЦР - Титрование - ИФА - масс-спектрометрия - ВЭЖХ | с | ОПК-2.2, ПК-7.3, ПК-2.3 |
| 3.Выберите несколько правильных ответов. С помощью иммунохимических методов можно определять - белковые онкомаркеры - ферритин сыворотки - нуклеиновые кислоты - полисахариды | a, b | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-7.1, ПК-4.1 |
| 4. Дополните предложение. Взятие венозной крови на плановые биохимические исследования следует осуществлять натощак, что примерно соответствует _____________часам голодания Ответ___________ | 8 | ОПК-7.3, ПК-4.2, ПК-5.3 |
| 5. Дополните предложение. При взятии крови на биохимические исследования жгут следует накладывать на Ответ___________ | 1 минуту | ОПК-7.3, ПК-4.2, ПК-5.3 |
| 6.Выберите несколько правильных ответов. Наибольшее диагностическое значение при заболеваниях поджелудочной железы имеет определение сывороточной активности - липаза - лактатдегидрогеназы - креатинкиназы - аланинаминотрансферазы | a, d | ОПК-1.2, ПК-5.3, ПК-6.3 |
| 7.Выберите один правильный ответ. Креатинкиназа в наибольшей активности присутствует в - скелетной и сердечной мышце - почках - поджелудочной железе - печени | a | ОПК-1.2, ПК-6.3 |
| 8.Выберите один правильный ответ. Аланинаминотрансфераза (алт) в наибольшей активности присутствует в - сердце - скелетных мышцах - почках - печени | d | ОПК-1.2, ПК-6.3 |
| 9. Выберите один правильный ответ. Измерение концентрации фермента иммунохимическим методом по сравнению с определением активности фермента фотометрически - более специфично - дешевле - подвержено большим аналитическим вариациям - не требует специального оборудования | a | ОПК-5.3, ПК-5.1, ПК-2.3 |
| 10.Дополните предложение. Антиатерогенным эффектом обладают липопротеиды Ответ___________ | высокой плотности | ОПК-1.2, ОПК-3.3, ПК-6.3 |
| - Выберите несколько правильных ответов. Атерогенным эффектом обладают - липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) - липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП) - фосфолипиды - полиненасыщенные жирный кислоты - липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | a, b | ОПК-1.2, ОПК-3.3, ПК-6.3 |
| - Выберите один правильный ответ. Снижение повышенного уровня гликированного гемоглобина при сахарном диабете оценивается как - снижение риска развития осложнений - повышение риска диабетической ретинопатии - повышение риска диабетической стопы - повышение риска микроангиопатий - ранний маркер диабетической нефропатии | a | ОПК-1.2, ОПК-3.3, ПК-5.4, ПК-6.3 |
| - Выберите один правильный ответ. О тканевой гипоксии свидетельствует - снижение альбумина в сыворотке - увеличение активности АЛТ, АСТ - снижение концентрации гемоглобина - увеличение в сыворотке лактата | d | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
| - Выберите один правильный ответ. Фракция неконьюгированного билирубина преимущественно (изолированно) повышается при - внутрисосудистом гемолизе - вирусном гепатите - механической желтухе - запорах - поражении почек | a | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
| - Дополните предложение. Биосинтез мочевины происходит в Ответ___________ | печени | ОПК-1.2 |
| - Выберите один правильный ответ. Микроальбуминурия при сахарном диабете указывает на - степень катаболического эффекта инсулина - нарушение обмена белка - развитие диабетической нефропатии - нормальную работу почек | с | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
| - Выберите один правильный ответ. Ревматоидный фактор - это антитела против - Fc-фрагментов IgG - фосфолипидов - кератина - эпителия синовиальных оболочек | a | ОПК-1.2, ПК-5.2, ПК-5.4, ПК-6.2 |
| - Выберите один правильный ответ. Метод турбидиметрического измерения основан на - измерении интенсивности прошедшего света через мутную среду - измерении интенсивности отраженного в процессе анализа света мутными средами - измерении показателя преломления отраженного в процессе анализа света мутными средами - измерении интенсивности рассеянного в процессе анализа света | а | ОПК-2.2, ПК-5.2, ОПК-5.3, ПК-5.1 |
| - Выберите один правильный ответ. Метод нефелометрического измерения основан на - измерении интенсивности рассеянного в процессе анализа света - измерении интенсивности отраженного в процессе анализа света мутными средами - измерении показателя преломления отраженного в процессе анализа света мутными средами - измерении интенсивности прошедшего света через мутную среду | а | ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-5.1 |
| - Дополните предложение. Флуориметрия основана на измерении Ответ___________ | вторичного светового потока | ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-5.1 |
| - Выберите один правильный ответ. При использовании оптического теста Варбурга для кинетического определения активности фермента учитывают - скорость превращения пирувата в лактат - скорость превращения лактата в пируват - скорость превращения НАДН в НАД+ - скорость превращения а-кетоглутарата в пируват | c | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-5.1 |
| - Дополните предложение. Принцип разделения белков методом электрофореза основан на разнице в следующих характеристиках: _____________молекул Ответ___________ | размера и заряда | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-5.1 |
| - Выберите один правильный ответ. В основе иммунологических методов лежит взаимодействие - преципитата с субстратом - фермента и субстрата - пуриновых и пиримидиновых оснований - антигена с антителом | d | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-5.1 |
| - Выберите один правильный ответ. Первичную структуру белков определяет - количество полипептидных цепей - водородные связи - соотношение доменов в полипептиде - последовательность аминокислот в пептидной цепи - ковалентные связи | d | ОПК-1.2 |
| - Выберите один правильный ответ. Основным ионом, определяющим перенос воды в организме, является - натрий - калий - кальций - хлор - H+ | a | ОПК-1.2 |
| - Выберите один правильный ответ. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» маркеров сердечной недостаточности является - мозговой натрийуретический пептид (BNP) и его аминотерминальный фрагмент (NTproBNP) - кардиальные тропонин Т - кардиальный тропонин I - креатинкиназа МВ - аспартатаминотрансфераза | a | ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 |
| - Выберите один правильный ответ. При дефиците железа в организме - ферритин и трансферрин повышаются - ферритин снижается, трансферрин повышается - ферритин и трансферрин снижается - ферритин повышается, трансферрин снижается - ферритин и трансферрин не изменяются, снижается железо сыворотки | b | ОПК-1.2, ПК-4.3, ПК-5.4, ПК-6.2 |
| - Выберите один правильный ответ. Причиной гипохлоремии часто бывает - рвота - обезвоживание - почечная дисфункция - гипервентиляция - дыхательная недостаточность | a | ОПК-1.2 |
| - Выберите один правильный ответ. Прокальцитонин – маркер - тяжелых бактериальных инфекций - опухоли щитовидной железы - тяжелых вирусных инфекционных заболеваний - апластической анемии - острого лейкоза | a | ОПК-3.3, ОПК-7.3, ПК-5.2, ПК-6.3 |
| - Выберите один правильный ответ. Гликированный гемоглобин в крови - постоянно присутствует - появляется при сахарном диабете 1 типа - появляется при сахарном диабете 2 типа - появляется у беременных с гестационным диабетом | a | ПК-5.4, ПК-6.3 |

Контрольные вопросы

| № КВ | Контрольные вопросы | Проверяемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Что относится к оптическим методам клинической химии. | ОПК-2.2, ОПК-5.3, ОПК-7.1, ПК-4.3 |
|  | Эталон ответа: Спектрофотомерия, фотоколориметрия, турбидиметрия, нефелометрия, флуориметрия |  |
| 2 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Какие виды взаимодействия, используются в автоматических методах анализа клинической химии. | ОПК-1.2., ОПК-2.2, ОПК-7.1 |
|  | Эталон ответа: Химические реакции, реакции фермента с субстратом, реакции антитела с антигеном |  |
| 3 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Назовите методы, в которых используется разновидность спектрофотометрического анализа - отражательная фотометрия. | ОПК-1.2, ОПК-2.2, ОПК-5.3, ПК-4.3, ПК-5.1 |
|  | Эталон ответа: Методы сухой химии или тест-полоски |  |
| 4 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Перечислите основные индикаторные реакции, использующиеся в спектрофотометрии. | ОПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.2, ПК-6.2 |
|  | Эталон ответа: Реакция Триндера, оптический тест Варбурга |  |
| 5 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Перечислите пять белков острой фазы воспаления. | ОПК-1.2, ОПК-3.3 |
|  | Эталон ответа: СРБ, фибриноген, АСЛО, ревматоидный фактор, прокальцитонин |  |
| 6 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Как называется соединение гемоглобина с глюкозой. | ОПК-1.2, ПК-5.4, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Гликированный гемоглобин |  |
| 7 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Какой биохимический маркер рекомендуется определять, согласно последним рекомендациям, для подтверждения повреждения миокарда. | ОПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2 |
|  | Эталон ответа: Высокочувствительный тропонин |  |
| 8 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Как называется статистический процесс, используемый для наблюдения и оценки аналитического процесса производства результатов исследования проб пациентов. | ПК-5.2 |
|  | Эталон ответа: Контроль качества лабораторных исследований |  |
| 9 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Перечислите способы выражения результата лабораторного исследования. | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Качественный, полуколичественный и количественный |  |
| 10 | Дайте развернутый ответ на вопрос: Какой тест позволяет оценить уровень гликемии ≈ за 3 месяца до исследования и рекомендован ВОЗ для контроля за сахарным диабетом 1 раз в квартал. | ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-6.3 |
|  | Эталон ответа: Определение гликированного гемоглобина |  |